## List1
Akce: |  | REVITALIZACE BUDOVY - Strážek
Investor: |  | KOLEGAROVÁ s.r.o., Dolní Rožínka 24, 592 51 Dolní Rožínka
Místo stavby: |  | k.ú. Strážek 756521, kraj Vysočina
Stavební díl: |  | D.1.4.c Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. ochrany před bleskem
Zak.č.: |  | 028/19
Datum: |  | 2019, říjen
ROZPOČET
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| I. | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0
| II. | HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0
| III. | SPECIFIKACE |  |  |  | 0
| IV | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0
|  | ZRN |  |  |  | 0
|  | VRN |  |  |  | 0
|  | výchozí revize |  |  |  | 0
|  | CELKOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0
Vypracovala:
I. ELEKTROINSTALACE
| A. | Montáž |  |  | 0
| B. | Materiál nosný |  |  |  | 0
| C. | Materiál podružný =5% z B |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | PPV =6% z (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - CELKEM |  |  |  | 0
II- HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
| A. | Montáž |  |  | 0
| B. | Materiál nosný |  |  |  | 0
| C. | Materiál podružný =5% z B |  |  |  | 0
|  | HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ- SOUČET (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | PPV =2% z (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
III. SPECIFIKACE
|  | Specifikace -součet |  |  |  | 0
|  | Přirážka na dopravu 5,2% |  |  |  | 0
|  | Přirážka na přesun 1% |  |  |  | 0
|  | SPECIFIKACE CELKEM |  |  |  | 0
IV. ZEMNÍ PRÁCE
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
|  | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
a) montáže
C 21 M
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 210 02-0302 | Montáž. Kabel žlabu do 100mm bez víka vč. podpěr | 180 | m |  | 0
2. | 210 02-0203s | Montáž. Závěsů pro kabel žlaby | 180 | ks |  | 0
3. | 210 02-0653 | Zhotovení ocelových nosných konstrukcí | 20 | ks |  | 0
5. | 210 01-0301 | Krabice přístrojová univerzální | 31 | ks |  | 0
7. | 210 01-0321 | Krabice univerzální - víč. a svork | 15 | ks |  | 0
9. | 210 01-0321 | Krabice KR 97 se zapojením kruhová | 15 | ks |  | 0
11. | 210 01-0351 | Krabicová rozvodka IP 54. | 15 | ks |  | 0
13. | 210 01-0521 | Odvíčk./zavíčk. krabic | 45 | ks |  | 0
14. | 210 02-0951 | Výstražná tabulka | 6 | ks |  | 0
15. | 210 02-0922 | Protipožární průchod stěnou | 0.25 | m2 |  | 0
17. | 210 10-0173 | Ukončení kabelů do 3x4 | 48 | ks |  | 0
18. | 210 10-0155 | Ukončení kabelů do 5x6 | 4 | ks |  | 0
20. | 210 10-0213s | Ukončení kabelů do 5x16 | 2 | ks |  | 0
21. | 210 10-0215s | Ukončení kabelů do 4x52 | 2 | ks |  | 0
29. | 210 11-0512 | spínač trojpól, 400V, 32A, v krabici | 2 | ks |  | 0
30. | 210 11-0081 | Spínač trojpólový páčkový | 1 | ks |  | 0
31. | 210 14-0431 | Bezpečnostní tlačítko v plast skříni | 3 | ks |  | 0
33. | 210 11-1012 | Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE | 31 | ks |  | 0
34. | 210 11-1031 | Zásuvka nástěnná, 2P+PE | 20 | ks |  | 0
35. | 210 11-1052 | Zásuvka prům nástěnná 400V, 32A 3P+N+PE | 6 | ks |  | 0
36. | 210 19-0003 | Montáž oceloplechových skříňových rozvaděčů do 200kg | 2 | ks |  | 0
37. | 210 19-1505 | Montáž poj. Skříně SP | 1 | ks |  | 0
38. | 210 12-0102 | Patrona nožová do 500V PN 01-100A | 3 | ks |  | 0
45. | 210 22-0003 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 10mm | 20 | m |  | 0
46. | 210 22-0003 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50mm2 | 180 | m |  | 0
47. | 210 22-0451 | Vedení ochr. pospoj | 650 | m |  | 0
49. | 210 81-0041 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 | 120 | m |  | 0
51. | 210 81-0045 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 70 | m |  | 0
53. | 210 81-0046 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 980 | m |  | 0
55. | 210 81-0056 | Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 | 85 | m |  | 0
56. | 210 81-0052s | Kabel CYKY-J 5x6mm2 | 270 | m |  | 0
57. | 210 81-0053 | Kabel CYKY-J 4x25mm2 | 10 | m |  | 0
|  | montáže - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
b) materiál nosný
SPCM
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 345 | Drátěný žlab DZ 60x150 | 180 | m |  | 0
2. | 345 | Spojka pro dráť. Žlab DZS | 180 | ks |  | 0
3. | 345 | Závěsná Tyč ZT 8 do1m | 180 | ks |  | 0
4. | 345 | Matice k závěsné tyči MZ | 180 | ks |  | 0
4. |  | Hutní materiál pro pomocné ocelové konstrukce pro pomocn | 1 | kpl |  | 0
6. | 345 | Krabice přístrojová - hluboká | 31 | ks |  | 0
8. | 345 | Krabice univerzální KU 68/2-- víč. a svork. | 15 | ks |  | 0
10. | 345 | Krabice KR 97 se zapojením kruhová | 15 | ks |  | 0
12. | 345 | Krabicová rozvodka IP 54. | 15 | ks |  | 0
13. |  | Protipožární pěna HILTI na prostupy svazků kabelů | 3 | ks |  | 0
14. |  | Výstražná tabulka | 6 | ks |  | 0
22. | 358 | Spínač trojpól., 400V, 32A, IP 54 | 2 | ks |  | 0
23. | 345 | Rámeček jednonásobný - vodorovný | 56 | ks |  | 0
24. | 358 | Bezpečnostní tlačítko v plast skříni , IP 54 | 3 | ks |  | 0
26. | 345 | Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A | 31 | ks |  | 0
27. | 345 | Zásuvka nástěnná IP 44, . 2P+PE, 250V, 16A- | 20 | ks |  | 0
28. | 358 | Zásuvka nástěnná prům IP 544, 3P+N+PE, 400V, 32A- | 6 | ks |  | 0
29. | 354 | Vyrovnávač potenciálu | 12 | ks |  | 0
30. | 354 | Svorka pro ochr. pospoj | 60 | ks |  | 0
31. | 341 | Vodič CY 6mm2 | 650 | m |  | 0
32. | 341 | Vodič CY 16mm2 | 180 | m |  | 0
33. | 354 | vodič FeZn - 10mm | 5 | kg |  | 0
35. | 341 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 | 360 | m |  | 0
37. | 341 | Kabel CYKY -O 3x1,5mm2 | 80 | m |  | 0
39. | 341 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 980 | m |  | 0
41. | 341 | Kabel CYKY-J 5x 2,5mm2 | 85 | m |  | 0
42. | 341 | Kabel CYKY-J 5 x 6mm2 | 270 | m |  | 0
43. | 341 | Kabel CYKY-J 4 x25mm2 | 10 | m |  | 0
53. | 358 | Patrona nožová do 500V PN 02 - 100A | 3 | ks |  | 0
54. | 357 | Pojistková skříň SS 202 | 1 | ks |  | 0
|  | materiál - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - II. Hromosvod a uzemnění
a) montáže
C 21 M
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 210 22-0021 | Vedení uzem. V zemi do 120mm2 | 240 | m |  | 0
2. | 210 22-0101 | Vodiče svodové do 10mm + podpěry | 320 | m |  | 0
3. | 210 22-0111 | Vodiče svodové do 10mm bez podper | 80 | m |  | 0
4. | 210 22-0301 | Svorka hromosvodová do 2 štoubů | 10 | ks |  | 0
5. | 210 22-0302 | Svorka hromosvodová nad 2 štoubů | 61 | ks |  | 0
6. | 210 22-0401 | Označení svodů štítky | 13 | ks |  | 0
7. | 210 22-0431 | Tvarování pomocných jímačů | 10 | ks |  | 0
8. | 210 22-0372 | Montáž ochranných úhelníků | 13 | ks |  | 0
|  | montáže - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - II Hromosvod a uzemnění
b) materiál nosný
SPCM
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 354 | Vodič AlMgSi - 8mm | 320 | m |  | 0
2. | 354 | vodič FeZn - 10mm | 40 | kg |  | 0
3. | 354 | Zemnící páska FeZn 30 x 4mm | 240 | kg |  | 0
4. | 354 | podpěra vedení PV23 | 80 | ks |  | 0
5. | 354 | podpěra vedení PV23b | 110 | ks |  | 0
6. | 354 | podpěra vedení na okap | 50 | ks |  | 0
7. | 354 | podpěra vedení do zdi | 10 | ks |  | 0
8. | 354 | Svorka připojovací | 10 | ks |  | 0
9. | 354 | Svorka univezzální | 25 | ks |  | 0
10. | 354 | Svorka zkušební | 14 | ks |  | 0
11. | 354 | Svorka okapová | 13 | ks |  | 0
12. | 354 | Svorka křížová | 9 | ks |  | 0
13. | 354 | Štítek pro označení svodů | 13 | ks |  | 0
14 | 354 | Dilatační člen hromosvod. Vedení | 2 | ks |  | 0
|  | materiál - součet |  |  |  | 0
III. SPECIFIKACE
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1 |  | RH-1 Hl. rozvaděč budovy-Zapuš.nebo povrchová rozvodnice 1200 x 600mm
IP 44/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnicemi, Přívod spodem,
vývody vrchem. Hl. jistič 63A s vypínací cívkou ,
4 x poj. odpojovač do 125A vč. Pojistek
5x jistič trojpól do 63A, 28 x jistič jednopól do 25A ,
3x imp. relé., přepěť. Ochr. 1. st + 2 st
3 x proud. Chránič 2x stykač 4 pól., 1 x stykač dvoupól.
|  | svorka řadová 50ks | 1 | ks |  | 0
2 |  | Podružná rozvodnice RP-2 - Plastová rozvodnice pro 48 modulů
bude obsahovat , přepěť. ochr.1+ 2 st., proud. Chránič 4p 25A - 30mA,
jistič. Jednopól 12ks, jistič trojpól.2ks, 1 x impuls relé
|  | svorka řadová 25ks | 1 | ks |  | 0
3 |  | Ventilátor,pro odvětrání WX - 100mm , 230V, IP 44, 70W, se zpožď relé | 6 | ks |  | 0
4 |  | Tlak spínač IP 54 | 1 | ks |  | 0
5 |  | Záložní zdroj, pro oběh čerpadlo kotle 230V, 300VA | 1 | ks |  | 0
6 |  | Záložní zdroj, čerpadlo ve vrtu 230V, 1,5kVA | 1 | ks |  | 0
|  | specifikace - součet |  |  |  | 0
IV. Zemní a pomocné práce při elektromontážích
C 46 M
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 460 01-0024 | Vytýčení kabel. trasy v zastav. prostoru | 0.03 | km |  | 0
2. | 460 20-0163 | Výkop kabelové rýhy 35/80cm, hor. tř.3 | 220 | m |  | 0
3. | 460 42-1022 | Zřízení kabel. lože v rýze do65cm z písku 10cm | 220 | m |  | 0
4. | 460 47-0001 | Křižovatka se sil. kabelem nebo iž. Sítěmi | 3 | ks |  | 0
5. | 460 56-0163 | Zához rýhy 35/80cm, hornina tř. 3 | 220 | m |  | 0
6. | 460 62-0013 | Provizorní úprava terénu v přír. hornině 3 | 220 | m2 |  | 0
7. | 460 08-0002s | Zazdění poj skříně | 1 | kpl. |  | 0
8. |  | Použití mechanizačních prostředků (plošina apod) | 20 | hod |  | 0
|  | zemní práce - součet |  |  |  | 0