## Hlavní rozpočet
REVITALIZACE OBJEKTU BÝVALÉ FARY ČP.1 - STARÝ BYDŽOV- ELEKTRO - SILNOPROUD - VÝKAZ VÝMĚR
Poř. | Položka | Měrná | Ks | Cena za | Celkem
č. |  | jednotka |  | jednotku
|  |  |  | (Kč ) | (Kč)
Rozváděče
1 | Elektroměrový rozváděč ER1, In=100A, IP43/20, 5x trojfáz. elektroměr + jistič 25A/3/B, rozměry v=1760, š=480, hl=200mm (výklenek 250mm) | ks | 1
2 | Elektroměrový rozváděč ER2, In=100A, IP43/20, 4x trojfáz. elektroměr + jistič 25A/3/B, rozměry v=1360, š=480, hl=200mm (výklenek 250mm) | ks | 1
3 | Rozváděč R-SPOL1 - rozměry a náplň dle výkresové dokumentace | ks | 1
4 | Rozváděč R-SPOL2 - rozměry a náplň dle výkresové dokumentace | ks | 1
5 | Rozváděč RB - rozměry a náplň dle výkresové dokumentace | ks | 6
6 | Rozváděč R-CP - rozměry a náplň dle výkresové dokumentace | ks | 1
7 | Montáž rozváděčů ER1, ER2, R-SPOL1 | ks | 3
8 | Montáž rozváděčů R-SPOL2, RB, R-CP | ks | 8
Rozváděče s montáží celkem
Svítidla (montáž)
9 | A - specifikace dle legendy v příloze | ks | 7
10 | B - specifikace dle legendy v příloze | ks | 6
11 | C - specifikace dle legendy v příloze | ks | 6
12 | D - specifikace dle legendy v příloze | ks | 6
13 | E - specifikace dle legendy v příloze | ks | 10
14 | F - specifikace dle legendy v příloze | ks | 12
15 | G - s pohyb. čidlem - specifikace dle legendy v příloze | ks | 1
16 | H1 - specifikace dle legendy v příloze | ks | 2
17 | H2 - specifikace dle legendy v příloze | ks | 13
18 | H3 - specifikace dle legendy v příloze | ks | 3
19 | CH - specifikace dle legendy v příloze | ks | 2
20 | J - specifikace dle legendy v příloze | ks | 2
21 | K - s pohyb. čidlem a nouz. modulem specifikace dle legendy v příloze | ks | 1
22 | L - specifikace dle legendy v příloze | ks | 10
23 | M1 - specifikace dle legendy v příloze | ks | 2
24 | M2 - specifikace dle legendy v příloze | ks | 2
25 | N1 - nouzové - specifikace dle legendy v příloze | ks | 3
26 | N2 - nouzové - specifikace dle legendy v příloze | ks | 7
27 | N3 - nouzové - specifikace dle legendy v příloze | ks | 3
28 | N4 - nouzové - specifikace dle legendy v příloze | ks | 4
29 | P - venkovní sloupkové - specifikace dle legendy v příloze | ks | 8
30 | Montáž svítidel A-N4 | ks | 102
31 | Montáž venkovních svítidel P (kotvení + nadzemní část) | ks | 8
Svítidla s montáží celkem:
Přístroje (spínače, zásuvky, relé), krabice a další
32 | Spínač jednopólový 230V/10A IP20 kompletní - bílý | ks | 22
33 | Spínač sériový 230V/10A IP20 kompletní - bílý | ks | 7
34 | Přepínač střídavý 230V/10A IP20 kompletní - bílý | ks | 28
35 | Tlačítko 230V/10A IP20 kompletní - bílé | ks | 7
36 | Tlačítko 230V/10A IP20 s orientační doutnavkou kompletní - bílé | ks | 3
37 | Spínač jednopólový 230V/10A IP44 zapuštěný kompletní - bílý | ks | 2
38 | Přepínač střídavý 230V/10A IP44 zapuštěný kompletní - bílý | ks | 2
39 | Přepínač křížový 230V/10A IP44 zapuštěný kompletní - bílý | ks | 1
40 | Spínač jednopólový 230V/16A IP 20 kompletní (do přívodu k čerpadlu) | ks | 1
41 | Montáž spínačů a tlačítek | ks | 73
42 | Spínač trojpólový zapuštěný 400V/16A, IP20 | ks | 6
43 | Montáž vícepólových spínačů | ks | 6
44 | Zásuvka 230V/16A IP20 kompletní - bílá | ks | 76
45 | Dvojzásuvka 230V/16A IP20 kompletní - bílá | ks | 30
46 | Dvojzásuvka 230V/16A IP20 s přepěť. ochranou kompletní - bílá | ks | 8
47 | Zásuvka 230V/16A IP44 zapuštěná kompletní - bílá | ks | 17
48 | Montáž jednofázových zásuvek | ks | 131
49 | Dvojité zapojení zásuvek | hod | 15
50 | Krabice přístrojová univerzální KU1901 | ks | 203
51 | Krabice do betonu s víčkem (komplet) | ks | 2
52 | Montážní deska do zateplení - pod tlačítková tabla a svítidlo | ks | 2
53 | Montáž přístrojových krabic a desek do zateplení | ks | 207
54 | Krabice rozvodná kompletní (krabice+víčko+svorkovnice) | ks | 104
55 | Krabice rozvodná IP44 kompletní | ks | 17
56 | Montáž rozvodných krabic | ks | 121
57 | Pohybové čidlo stropní - 230V/10A - spínací člen spínací relé | ks | 5
58 | Montáž pohybového čidla | ks | 5
59 | Autonomní detektor kouře stropní - životnost napájecího zdroje 10let | ks | 8
60 | Montáž detektoru kouře | ks | 8
61 | Doběhové relé do krabice - 230V/10A | ks | 7
62 | Montáž doběhového relé v krabici | ks | 7
63 | Montáž venkovního čidla ÚT | ks | 1
64 | Připojení servopohonů klapek v podkroví | ks | 2
65 | Připojení odtahových ventilátorů | ks | 7
66 | Fotosenzor soumrakového spínače v R-SPOL1 včetně držáku | ks | 1
67 | Montáž fotosenzoru soumrakového spínače | ks | 1
68 | Venkovní termostat In=12A, IP65, přepínací kontakt | ks | 1
69 | Montáž venkovního termostatu | ks | 1
70 | Připojení vyhřívaných vpustí | ks | 4
Přístroje (spínače, zásuvky, relé), krabice a další s montáží celkem
Instalační vodiče (vč. nosného materiálu, prořezu a ukončení) a chráničky
71 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 890
72 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 130
73 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 250
74 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 200
75 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 1000
76 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 21
77 | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 15
78 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 85
79 | Kabel CYKY-J 4x25 | m | 18
80 | Montáž kabelů - volné uložení (v zemi) | m | 90
81 | Montáž kabelů - pevné uložení | m | 2519
82 | Chránička dvojplášťová ohebná Dn=90/75mm | m | 15
83 | Chránička dvojplášťová ohebná Dn=40/32mm | m | 8
84 | Montáž chráničky pevně | m | 15
85 | Montáž chráničky volně | m | 8
86 | Trubka instalační ohebná MONOFLEX Dn20 | m | 8
87 | Trubka instalační ohebná MONOFLEX Dn25 | m | 17
88 | Montáž instalační trubky volně | m | 17
89 | Montáž instalační trubky pevně | m | 8
90 | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 25
91 | Montáž sdělovacích vodičů pevně | m | 25
Instalační vodiče a chráničky celkem
Hlavní a doplňující pospojování
92 | Vodič CY 2,5zž | m | 90
93 | Vodič CY 10zž | m | 26
94 | Vodič CY 16zž | m | 160
95 | Vodič CY 25zž | m | 10
96 | Montáž vodiče pro pospojování | m | 286
97 | Ekvipotenciální svorkovnice (standard EPS2) v KO125 | ks | 5
98 | Ekvipotenciální svorkovnice (standard EPS2) s krytem | ks | 1
99 | Montáž ekvipotenciální svorkovnice | ks | 6
100 | Svorka uzemňovací (na potrubí, konstrukci) včetně pásku Cu | ks | 15
101 | Montáž uzemňovacích svorek | ks | 15
Hlavní a doplňující pospojování celkem
Rozvody domácího telefonu a trubkování pro datové a TV rozvody
102 | Krabice přístrojová univerzální KU1901 | ks | 36
103 | Krabice odbočná KU1902 | ks | 39
104 | Krabice odbočná KO97 | ks | 17
105 | Krabice odbočná KO125 | ks | 15
106 | Montáž přístrojových krabic | ks | 107
107 | Trubka instalační ohebná MONOFLEX Dn16 | m | 120
108 | Trubka instalační ohebná MONOFLEX Dn20 | m | 190
109 | Trubka instalační ohebná MONOFLEX Dn25 | m | 70
110 | Trubka instalační ohebná MONOFLEX Dn32 | m | 26
111 | Trubka instalační ohebná MONOFLEX Dn40 | m | 50
112 | Montáž instalační trubky pevně | m | 456
113 | Vodič UTP Cat5 s PVC pláštěm | m | 140
114 | Vodič J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 80
115 | Vodič J-Y(st)Y 4x2x0,8 | m | 16
116 | Montáž sdělovacích vodičů - v trubkách | m | 140
117 | Montáž sdělovacích vodičů - pevně | m | 96
118 | Přístroj domácího telefonu | ks | 7
119 | Tlačítkové tablo pod omítku se stříškou v nerezovém provedení - modul vrátného + 2 x tlačítkový modul se 4-mi podsvětlenými tlačítky se jmenovkami | ks | 2
120 | Střídavý el. zámek | ks | 1
121 | Tlačítko 230V/10A IP20 kompletní - bílé | ks | 7
122 | Montáž kompletu domácího telefonu včetně oživení (připojení SN v R-SPOL1, propojení v krabicích, zapojení DT, tlačítkových tabel a elektrického zámku) | ks | 1
123 | Protahovací vodič CY1,5 | m | 370
124 | Montáž protahovacího vodiče | m | 370
125 | Chránička dvojplášťová ohebná Dn=40/32mm | m | 2
126 | Montáž chráničky volně | m | 2
Rozvody dom. telefonu a trubkování pro dat. a TV rozvody celkem
Hromosvod, uzemnění a anténní stožár
127 | Drát AlMgSi8 (0,135kg/m) | m | 140
128 | Ocelový drát pozinkovaný FeZn d=10mm (0,62kg/m) | m | 23
129 | Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30X4mm (1kg/m) | m | 85
130 | Podpěra vedení do zdiva PV1p-30 - plastová | ks | 57
131 | Hmoždinka do zateplení | ks | 57
132 | Podpěra PV21c na ploché střechy | ks | 26
133 | Podpěra vedení na hřebenáče - PV15a - pozink. ocel | ks | 45
134 | Podpěra vedení pod tašky - PV11c - pozink. ocel | ks | 6
135 | Jímací tyč JR2,5AlMgSi | ks | 2
136 | Držák jímací tyče na krov DJ4h | ks | 2
137 | Držák jímací tyče na krov DJ4d | ks | 2
138 | Svorka SJ1 - pozinkovaná ocel | ks | 2
139 | Svorka univerzální SU - pozinkovaná ocel | ks | 8
140 | Svorka zkušební SZa | ks | 5
141 | Svorka páska-drát SR3b - pozinkovaná ocel | ks | 14
142 | Svorka páska-páska SR2b - pozinkovaná ocel | ks | 8
143 | Svorka pro připojení ant. stožáru - ST5 | ks | 1
144 | Svorka SOb pro přichycení žlabu | ks | 4
145 | Ochranný úhelník FeZn l=1,7m | ks | 5
146 | Držák ochranného úhelníku do zdiva | ks | 10
147 | Montáž ochranného úhelníku | ks | 5
148 | Štítek pro označení svodu | ks | 5
149 | Montáž AlMgSi8 a AlMgSi8/11 PVC pevně | m | 140
150 | Montáž FeZn d=10mm volně | m | 23
151 | Montáž FeZn 30x4mm volně | m | 85
152 | Montáž jímací tyče | ks | 2
153 | Montáž svorek SU, SR, SO (u svorek SR včetně ochrany proti korozi) | ks | 42
154 | Manžeta proti stékání dešťové vody po svodu | ks | 5
155 | Pomocný materiál (podložky, hmoždinky, apod.) | ks | 1
156 | Anténnní stožár ocelový pozinkovaný 4m, d=48mm | ks | 1
157 | Držák anténního stožáru ke krovu | ks | 2
158 | Spojovací materiál | ks | 1
159 | Stožárová taška | ks | 1
160 | Stožárová manžeta | ks | 1
161 | Montáž anténního stožáru | ks | 1
Hromosvod, uzemnění a anténní stožár celkem
Zemní práce
162 | Vytýčení trasy | m | 122
163 | Výkop rýhy 35x70cm, zemina tř. 3 | m | 118
164 | Výkop rýhy 50x110cm, zemina tř. 3 | m | 4
165 | Kabelové lože pískové tl.10cm do š. 65cm bez zakrytí | m | 62
166 | Výstražná fólie | m | 62
167 | Zához rýhy 35x60cm,zemina tř. 3 | m | 58
168 | Zához rýhy 35x70cm,zemina tř. 3 | m | 60
169 | Zához rýhy 50x100cm,zemina tř. 3 | m | 4
170 | Výkop jámy pro základ venkovního svítidla - zemina třídy 3 - 0,13m3 | ks | 8
171 | Základ do rostlé zeminy pro kotvu svítidla - zemina tř. 3 - 0,12m3 | ks | 8
172 | Provizorní úprava terénu | m2 | 122
173 | Odvoz zeminy - naložení, rozhoz, úprava povrchu | m3 | 5.4
Zemní práce celkem:
Revize, demontáže, stavební přípomoci, další činnosti
174 | Demontáž stávajících rozvodů | hod | 40
175 | Stavební přípomoci - kapsy pro krabice, drážky ve zdivu, prostupy | hod | 80
176 | Koordinace s ostatními profesemi (ZT, ÚT, stavební část) | hod | 16
177 | Revize | hod | 40
Revize, demontáže, stavební přípomoci, další činnosti celkem:
CELKEM BEZ DPH (Kč):