## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {03b05680-9bc5-4207-b4ab-40af13a31681}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 07_2018_a | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | p.č.24/1, k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín | [8 empty] | Datum: |  | 27. 1. 2018 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Obec Hněvotín, č.p. 47, 783 47 Hněvotín | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Rostislav Kolda | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 07_2018_a
| Stavba: | [6 empty] | POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA
| Místo: | [6 empty] | p.č.24/1, k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín | [6 empty] | Datum: |  | 27. 1. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Hněvotín, č.p. 47, 783 47 Hněvotín | [6 empty] | Projektant: |  | Rostislav Kolda |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {03b05680-9bc5-4207-b4ab-40af13a31681} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D14a |  |  |  | POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA HNĚVOTÍN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3e4368d4-b1eb-46f8-aeb9-1f0c645d64cb} | {03b05680-9bc5-4207-b4ab-40af13a31681} | 2
/ |  | D14a - ostatní prost |  |  |  | POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA HNĚVOTÍN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a5af2103-dbb8-4d09-8d08-38bdf1ad3a71} | {03b05680-9bc5-4207-b4ab-40af13a31681} | 2

## D14a - POLYFUNKČNÍ OBJEKT...
{3e4368d4-b1eb-46f8-aeb9-1f0c645d64cb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA
Objekt:
D14a - POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA HNĚVOTÍN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | p.č.24/1, k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín |  |  | Datum: | 27. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvotín, č.p. 47, 783 47 Hněvotín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Rostislav Kolda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Rostislav Kolda |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA
Objekt:
D14a - POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA HNĚVOTÍN
Místo: |  |  | p.č.24/1, k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín |  |  | Datum: | 27. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvotín, č.p. 47, 783 47 Hněvotín |  |  | Projektant: | Rostislav Kolda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Rostislav Kolda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA
Objekt:
D14a - POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA HNĚVOTÍN
Místo: |  |  | p.č.24/1, k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín |  |  | Datum: | 27. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvotín, č.p. 47, 783 47 Hněvotín |  |  | Projektant: | Rostislav Kolda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Rostislav Kolda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.93178 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.93178 |  | 0 | 0 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | M | 713000455 | izolace potrubí pěnové 15x20mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038 | m | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2028399958
0 | M | 713000459 | izolace potrubí pěnové 18x20mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038 | m | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492731823
0 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 377 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -506411975
8 | K | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | t | 0.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
9 | K | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16668 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1,0 ÚT | m | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028357553
0 | K | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 18x1,0 ÚT | m | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.09288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -833504792
0 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 377 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492930437
79 | K | 998733104 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m | t | 0.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79
80 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00264 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91
0 | M | 734000570 | Hlavice termostatická, vestavěné čidlo, bílý kroužek | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907302106
0 | M | 734001157 | Radiátorové šroubení s integrovaným, přednastavitelným ventilem pro trubková tělesa 1/2"x3/4" rohový | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912639182
0 | M | 734000919 | Šroubení na ventilkompakt tělesa rohové R1/2~ x G3/4~ | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892577920
0 | M | 732006831 | Svorné šroubení pro CU trubky poniklovaná 15x1/2~ | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109774587
111 | K | 998734104 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111
112 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.76246 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611733608
147 | M | 7350007040 | Trubkové otopné těleso se středovým připojením 1500/0750 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01452 | 0.05808 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907252631
148 | M | 7350007041 | Trubkové otopné těleso se středovým připojením 1820/0750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01739 | 0.01739 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741443064
149 | K | 735152551 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0134 | 0.0134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775489886
150 | K | 735152554 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02075 | 0.06225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559331475
151 | K | 735152555 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0234 | 0.0702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427361691
152 | K | 735152557 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0287 | 0.0287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766383439
154 | K | 735152560 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0393 | 0.1179 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794892341
155 | K | 735152656 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03829 | 0.07658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635041336
156 | K | 735152657 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0423 | 0.0423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1885113899
157 | K | 735152659 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/1200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05032 | 0.10064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1139421680
158 | K | 735152660 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05834 | 0.17502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911560702
168 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1800 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119242815
0 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.762 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832591347

## D14a - ostatní prost - PO...
{a5af2103-dbb8-4d09-8d08-38bdf1ad3a71}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA
Objekt:
D14a - ostatní prost - POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA HNĚVOTÍN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | p.č.24/1, k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín |  |  | Datum: | 27. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvotín, č.p. 47, 783 47 Hněvotín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Rostislav Kolda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Rostislav Kolda |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA
Objekt:
D14a - ostatní prost - POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA HNĚVOTÍN
Místo: |  |  | p.č.24/1, k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín |  |  | Datum: | 27. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvotín, č.p. 47, 783 47 Hněvotín |  |  | Projektant: | Rostislav Kolda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Rostislav Kolda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - kovove stavebni konstrukce | [5 empty] | 0
| 783 - natery | [5 empty] | 0
| 930 - Hodinové a zůčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA
Objekt:
D14a - ostatní prost - POLYFUNKČNÍ OBJEKT POŠTA HNĚVOTÍN
Místo: |  |  | p.č.24/1, k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín |  |  | Datum: | 27. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvotín, č.p. 47, 783 47 Hněvotín |  |  | Projektant: | Rostislav Kolda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Rostislav Kolda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0167 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0167 |  | 0 | 0 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.009 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
2 | M | 713001073.1 | Izolační deska skružovaná tl. 40 mm s hliníkovou povrchovou úpravou | M2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
3 | M | 7133002005 | pouzdro potrubní izolační s hliníkovou folií 35/30 mm, lambda 0,038 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3
163 | M | 7133002007 | pouzdro potrubní izolační s hliníkovou folií 42/40 mm, lambda 0,038 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -912500128
5 | M | 7133002010 | pouzdro potrubní izolační s hliníkovou folií 60/50 mm, lambda 0,038 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5
6 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
7 | K | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7
0 | M | 713000455 | izolace potrubí pěnové 15x20mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2028399958
0 | M | 713000459 | izolace potrubí pěnové 18x20mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038 | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492731823
0 | M | 713000467 | izolace potrubí pěnové 22x20mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870283111
0 | M | 713000475 | izolace potrubí pěnové 28x20mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980832618
0 | M | 713000485 | izolace potrubí pěnové 35x25mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547933300
0 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -506411975
8 | K | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | t | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
9 | K | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0029 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 7211740421 | montáž zápachové uzávěrky | SOUBOR | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
11 | M | 7211740423 | Zápachová uzávěrka s kuličkou - v suchém stavu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11
12 | K | 72117404211 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
14 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
15 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2045 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 731000203 | Montáž plastové vložky do stávajícího komína a plastových kouřovodů a sání spal. vzduchu | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35
36 | M | 731300031 | Závěsný plynový kondenzační kotel modulovaný výkon 26,3 kW | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.072 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
| P |  | Poznámka k položce: pozice 1 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
37 | M | 7313000311 | Instalační konzole pro kotel zakončená vnějšími závity | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 37
38 | M | 73130014 | komunikační clip-in převodník mezi regulacemi | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
39 | M | 731300032 | Regulátor - kaskáda, směš. okruh | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 39
40 | M | 73130015 | kompletní sada svorek pro regulátor | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
41 | M | 73130016 | ovládací panel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 41
42 | M | 73130017 | plochý kabel pro ovládací panel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
43 | M | 73130018 | plastová krytka pro ochranu plošných spojů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 43
44 | M | 73130019 | příložné čidlo teploty | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
126 | M | 73130020 | čidlo teploty do jímky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -194439545
128 | M | 73130021 | venkovní čidlo teploty | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 61532100
129 | M | 73130022 | WEB server pro jeden přístroj | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84833676
45 | M | 73100079 | Neutralizační box do 100 kW ( vč. náplně) | KUS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 45
| P |  | Poznámka k položce: pozice 2 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
46 | M | 731000795 | kotlový adaptér DN125/80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
47 | M | 731000792 | centrická přechodka DN 110/80 s hrdlem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 47
48 | M | 7310007921 | trubka DN110 - 500mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
49 | M | 7310007922 | koleno s kontrolním otvorem DN110, 87° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 49
132 | M | 73100079221 | patní koleno s podpěrou DN110, 87° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2085417197
50 | M | 7310007923 | krycí mřížka sání 150x150 - 70 % volná plocha | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
51 | M | 7310007941 | trubka DN110 - 2000mm | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.088 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 51
52 | M | 731000793 | distanční objímka DN110 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
53 | M | 7310007931 | komínový poklop zdvojený DN110 (pro dva odtahy) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 53
169 | M | 7310007932 | Inhibitor koroze pro topnou vodu poměr 1:100 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1349799761
56 | K | 731249127 | Mtž kotlle do 30 kW | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
57 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.205 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57
58 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.205 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
59 | K | 998731193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.205 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05426 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 732000001 | Montáž doplňkové exp.nádoby | KUS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
61 | M | 73200313611 | Elektronicky regulovatelné čerpadlo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01534 | 0.01534 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 61
| P |  | Poznámka k položce: pozice 7 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
131 | M | 73200313612 | Elektronicky regulovatelné čerpadlo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01534 | 0.01534 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154446274
| P |  | Poznámka k položce: pozice 9 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
127 | M | 73200710001 | Ohřívač vody 400 litrů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369374788
| P |  | Poznámka k položce: pozice 11 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
63 | K | 732199100 | Mtž orientačních štítků | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.00904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63
64 | M | 73200050 | Orientacni stitky | KUS | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
65 | K | 73221930215 | Montáž hydraulického oddělovače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65
66 | M | 7320060583 | Izolace pro hydraulický oddělovač do 4m3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| P |  | Poznámka k položce: pozice 5 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
67 | M | 7320060351 | Vyrovnávač tlaků - hydraulický oddělovač do 4m3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67
| P |  | Poznámka k položce: pozice 5 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
130 | M | 732024367 | Nádoba 100l 10bar červená expanzní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1827067066
| P |  | Poznámka k položce: pozice 3 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
69 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69
70 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
133 | K | 73221930211 | Montáž kombinovaného rozdělovače a sběrače modul 120 | m | 1.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1400133482
134 | M | 732003000 | kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 120 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1947725831
| P |  | Poznámka k položce: pozice 6 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
71 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.054 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71
72 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.054 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26383 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.0752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541971882
75 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.07548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75
76 | K | 733141102 | Odvzduš nádoba z trubek ocel -DN 50 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
77 | K | 733190107 | Zkouška těs potrubí závit -DN 40 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77
78 | K | 733190108 | Zkouška těs ocel potrubí závit -50 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
0 | K | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1,0 ÚT | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028357553
0 | K | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 18x1,0 ÚT | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.01782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -833504792
0 | K | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 22x1,0 ÚT | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.01005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238019036
0 | K | 733222305 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 28x1,0 ÚT | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.0113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369182103
0 | K | 733222306 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 35x1,5 ÚT | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151869478
0 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 133 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492930437
79 | K | 998733104 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m | t | 0.413 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79
80 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.413 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.080399 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | M | 551212000 | závitový zpětný ventil R60 1"1/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272454912
83 | M | 551172370 | filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 typ 08412 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.00083 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83
143 | M | 551172350 | filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 typ 08412 5/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140103171
136 | M | 734002001 | patrový rozdělovač pro 2 okruhy s příslušenstvím | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101328620
| P |  | Poznámka k položce: pozice 12 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
137 | M | 734002002 | patrový rozdělovač pro 2 okruhy s příslušenstvím | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414050522
| P |  | Poznámka k položce: pozice 13 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
138 | M | 734002003 | patrový rozdělovač pro 3 okruhy s příslušenstvím | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420186607
| P |  | Poznámka k položce: pozice 14 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
139 | K | 73411018 | Montáž patrového rozdělovače | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387930507
140 | K | 73411019 | Montáž měřiče tepla | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1715962491
88 | K | 734173414 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 50 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.03702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
89 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89
90 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
91 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91
166 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229960341
94 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
95 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95
0 | K | 734411143.1 | Teploměr 2kov stonek jímka DTU160mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42107675
99 | K | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99
100 | M | 551212880 | ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz R99/1 3/8" | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
142 | M | 551141500 | kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 1"1/4 červený | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802622914
144 | M | 551141500100 | Kulový kohout se servopohonem a pomocným kontaktem DN32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000739 | 0.000739 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123482187
| P |  | Poznámka k položce: pozice 10 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
103 | M | 551141540 | kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 2" červený | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103
104 | M | 73400224 | vypouštěcí kohout kulový G 1/2 | KUS | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
105 | M | 734004481 | Poj.ventil 1/2" x 3/4" 3,0 bar | KUS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105
106 | M | 7340015101 | Přírubový odlučovač nečistit s odplyněním DN 50, s neodýmovými magnety a vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| P |  | Poznámka k položce: pozice 4 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
107 | K | 734421130 | Tlakoměr deformační č.03313 d 160 rozsah 0-400 kPa top. | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.00714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107
109 | K | 734494212 | Návarky trubkový závit G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109
110 | K | 734494213 | Návarky trubkový závit G 1/2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
113 | M | 7320045411 | Ventil směšovací 3-cestný DN25, kvs=6,3 se servopohonem (230V, 3-bod. rizeni, 120s) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113
| P |  | Poznámka k položce: pozice 8 (specifikace viz. D.1.4.a.301 -LEGENDA) | [14 empty] | P | 2
0 | M | 734000570 | Hlavice termostatická, vestavěné čidlo, bílý kroužek | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907302106
162 | M | 734000571 | Hlavice termostatická, odolnost pro veřejné budovy (antivandal) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806780614
0 | M | 734001157 | Radiátorové šroubení s integrovaným, přednastavitelným ventilem pro trubková tělesa 1/2"x3/4" rohový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912639182
0 | M | 734000919 | Šroubení na ventilkompakt tělesa rohové R1/2~ x G3/4~ | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892577920
0 | M | 732006831 | Svorné šroubení pro CU trubky poniklovaná 15x1/2~ | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109774587
0 | M | 734001052 | Termostatický ventil DN15 na klasická tělesa - rohové | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1264499844
0 | M | 734000913 | Uzavíratelné regulovatelné šroubení DN15 na klasická tělesa - rohové | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937890895
111 | K | 998734104 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m | t | 0.081 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111
112 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.081 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35616 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611733608
159 | K | 735111340 | Otopné těleso litinové článkové 500/95 se základním nátěrem | m2 | 1.92 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.02424 | 0.046541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2106665003
160 | K | 735111380 | Otopné těleso litinové článkové 813/95 se základním nátěrem | m2 | 8.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.02562 | 0.21418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124529912
0 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 10.28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282371337
0 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 10.28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.014289 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -99143551
0 | M | 73573500234150 | sestavení tělesa včetně nástřiku do výšky 500 | článek | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -436301894
161 | M | 73573500234151 | sestavení tělesa včetně nástřiku do výšky 900 | článek | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -210766850
150 | K | 735152554 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.02075 | 0.02075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559331475
153 | K | 735152558 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0302 | 0.0604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160673690
0 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.467 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832591347
| D | 767 | kovove stavebni konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0428 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 767995101 | Mtž atypická zámečnická kce -5kg | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
115 | M | 76700136 | Uložení potrubí (záv. tyče, objímky, úchyty) | KG | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115
116 | K | 998767101 | Přesun zámečnické kce objekt v -36m | t | 0.043 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| D | 783 | natery |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00284 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 783225100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117
118 | K | 783624651 | Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
119 | K | 783627601 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119
| D | 930 | Hodinové a zůčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 930000010 | Uvedení kotle do provozu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
121 | K | 9300000101 | Zapojení a oživení systémové regulace kotlů, včetně cestovného | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121
122 | K | 930000018 | Koordinace profesí | H | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122
167 | K | 930000017 | Zednické výpomoci | H | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325268182
124 | K | 930000019 | Revize spalinové cesty | H | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
125 | K | 930000020 | Zkouška zařízení dle oddílu 8 ČSN 06 0310/2006 | H | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 125
0 | K | 930004007 | Napuštění systému demineralizovanou vodou | m3 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818172812
| P |  | Poznámka k položce: Parametry napouštěcí vody dle výrobce kotle: tvrdost max. 15°dH, pH 7-8, vodivost max. 350us/cm. Dále bude aplikován inhibitor koroze v poměru dle výrobce cca 1:100. Objem vody v systému je předpokládán v rozpočtu cca 600 litrů. Inhibitor koroze je součástí nrozpočtu. | [14 empty] | P | 2