SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovém řízení s názvem:

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 4 - Tlaková kalibrační stanice s vyšší přesností“

| Tlaková kalibrační stanice s vyšší přesností |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Zajištění a rychlost kalibrace | Doplní účastník dle dvé nabídky |  |  |
| Tlakový rozsah kalibrací | 100 bar |  |  |
| Přesnost kalibrace | Min. 0,02 % FS |  |  |
| Možnost bateriového napájení | ANO |  |  |
| Menu přístroje v českém jazyce | ANO |  |  |
| Přenosné provedení zařízení | ANO |  |  |