TECHNICKÁ ÚROVEŇ PLNĚNÍ

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 4 – Tlaková kalibrační stanice s vyšší přesností“

Účastník ve sloupci k tomu určeném vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje požadované parametry. Za každé vyplněné ANO, tj. za každý splněný parametr, účastník získává 1 bod a za každé vyplněné NE, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Bodový součet následně slouží k výpočtu dílčího hodnotícího kritéria Technická úroveň plnění. Způsob výpočtu je popsán v Zadávací dokumentaci.

| Tlaková kalibrační stanice s vyšší přesností |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | …………… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Splnění dle nabídky účastníka |
| Tlakový rozsah kalibrací 100 bar | ANO / NE |
| Přesnost kalibrace 0,02 % FS | ANO / NE |
| Možnost bateriového napájení | ANO / NE |
| Menu přístroje v českém jazyce | ANO / NE |