SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovém řízení s názvem:

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 7 – Tlaková kalibrační stanice pro vyšší tlaky“

| TLAKOVÁ KALIBRAČNÍ STANICE pro vyšší tlaky |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Tlakový rozsah kalibrací | 200 mbar - 100 bar |  |
| Přesnost kalibrace | 0,1 % FS |  |