Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – 3D projektor“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadovaný parametr“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá nové a nepoužitý 3D projektor.

| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Vyrovnávání měřené součásti | Automatické | ANO / NE |  |
| Rozpoznání měřené součásti | Automatické | ANO / NE |  |
| Identifikace měřených bodů | Automatická | ANO / NE |  |
| Simultánní měření stejných součástí | Požadováno | ANO / NE |  |
| Rozsah měření | Min. 300x200 mm | ANO / NE |  |
| Přesnost měření (±2σ) | (±4+0,02L) μm nebo lepší | ANO / NE |  |
| Opakovatelnost měření | ±0,5 μm nebo lepší | ANO / NE |  |
| Konstrukce zařízení | Samostatný měřící přístroj | ANO / NE |  |
| Komunikační rozhraní | LAN, USB 3.1, Výstup pro externí monitor | ANO / NE |  |
| Kalibrace přístroje | Přístroj je dodán s prvotní tovární kalibrací a nepodléhá dalšímu metrologickému ověřování. | ANO / NE |  |
| Pracovní teplotní odolnost | Min. +10 až 35 °C | ANO / NE |  |
| Pracovní odolnost proti vlhkosti | Min. 20 až 80 RH | ANO / NE |  |
| Třída ochrany proti přepětí | II | ANO / NE |  |
| Velikost datového pole pro ukládání výsledků měření | Min. 500 GB | ANO / NE |  |
| Zaškolení obsluhy | Požadováno zaškolení v místě instalace | ANO / NE |  |
| Testování pro ověření funkčnosti zařízení | Požadováno v místě instalace | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele