| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | PP-GROUP.cz s.r.o. Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČ: 288 29 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Obec Kunčina čp. 204 569 24 Kunčina |  |  |  |  | Datum: 24.6 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: „Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | ZL č. 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Změna povrchu vnější fasády-náhrada nátěru štukové omítky za silikonovou fasádní omítku. Příplatek za větší tloušťku vnitřních omítek. Provedení podkladního betonu po celé ploše 1.NP. Hydroizolace z asfaltových pásů po celé ploše 1.NP. Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby po otlučení stávajících omítek bylo zjištěno, že stávající zdivo je značně nerovné a vrstva vnitřní omítky potřebné k omítnutí zdiva bude cca 4-5 cm (dle místa křivosti zdiva) V průběhu realizace stavby po vybourání stávajících podlah v 1.NP byla zjištěna a domluvena potřeba doplnit stávající skladby v 1.NP o podkladní beton a hydroizolaci v celé ploše 1.NP. Dle požadavku investora byla provedena změna fasády z nátěru štukové omítky na silikonovou fasádní omítku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změn. ....................................................... Ing. Milan Štrup # Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změn. ....................................................... Eva Štěpařová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha : Oceněný položkový rozpočet změny č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | PP-GROUP.cz s.r.o. Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČ: 288 29 913 |  |  |
| Změnový list vystavil: |  |  |  |
| Datum: | 24.6 2021 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu realizace stavby po otlučení stávajících omítek bylo zjištěno, že stávající zdivo je značně nerovné a vrstva vnitřní omítky potřebné k omítnutí zdiva bude cca 4-5 cm (dle místa křivosti zdiva) V průběhu realizace stavby po vybourání stávajících podlah v 1.NP byla zjištěna a domluvena potřeba doplnit stávající skladby v 1.NP o podkladní beton a hydroizolaci v celé ploše 1.NP. Dle požadavku investora byla provedena změna fasády z nátěru štukové omítky na silikonovou fasádní omítku. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací:1 |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH : |  | Cena víceprací bez DPH : + 272 238,85 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| + 272 238,85 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |