## Specifikace
položka | kód | číslo | popis položky | mj | počet mj | cena mj | cena celkem | hmoty | suť
0
|  |  | PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘEK |  |  |  | ROZPOČET
PARCELY Č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (CELKEM 14 KS)
STAŠOV, RODINNÁ ZÁSTAVBA "NADE VSÍ"
STAVEBNÍK
|  |  | ING.ARCH.FEISTNER |  |  |  | PROJEKTANT
REKAPITULACE
|  |  | Zemní práce, základy |  |  |  | 0
|  |  | Zednické práce |  |  |  | 0
|  |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
|  |  | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 0
|  |  | Přesun hmot (HSV) |  |  |  | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH | 21% |  |  | 0
|  |  | C E L K E M |  |  |  | 0
Úvodní část - podmínky nabídky
Všeobecný technický popis k soupisu prací a dodávek (specifikaci)
0110 - Soupis výkonů a dodávek s cenovými a výměrovými jednotkami níže uvedené, zahrnují všechny práce a dodávky potřebné pro úplné dokončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu obchodního práva.
0120 - Do ceny dodavatele nutno zahrnout i všechny dodávky a práce popsané v této specifikaci nebo v jiné části dokumentace (výkresy, technická zpráva, ostatní dokumenty), a to i v případech, kdy jsou práce či dodávky uvedeny pouze v jedné z těchto částí. V případě nesouladu má výkresová dokumentace, technická zpráva a ostatní popisy projektanta přednost před touto specifikací. Provádění stavby a objednávky materiálu se řídí celou projektovou dokumentací.
0130 - Pokud není výslovně uvedeno rozdělení dodávky a montáže v jednotkových cenách, obsahuje cena jednotlivých položek obě tyto složky.
0140 - Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace,které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z omylu či neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.
0200 - Obsah jednotkových cen v této specifikaci
0210 - Přímý materiál
0211 - Materiál nosný a doplňkový (přímo zabudované) a materiál pomocný (vč.odepisovaného vícenásobným použitím)
0212 - Pořizovací náklady a prvotní doprava (od výrobce k prvnímu uložení ve skladu), celní poplatky a celní jistina
0220 - Náklady na přímé zpracování
0221 - Přímé mzdy - mzdové náklady výrobních dělníků a dopravních zařízení (vč. příplatků, dovolené, náhrady mezd, přesčasové práce, pohotovosti, odměn, přestávek technologických a v důsledku povětrnostních vlivů, ale mimo zimní odstávku - viz režie výrobní); zákonné pojištění důchodové, nemocenské a zdravotní (DNZ) z těchto mzdových nákladů
0222 - Náklady na stroje - přímé provozní náklady včetně mzdy posádky stroje nebo "stand-by" obsluhy rezervního zařízení na stavbě, odpisy nebo nájemné a to i v případě, že investiční prostředek je již účetně odepsán, fond oprav, zákonné pojištění DNZ z mezd a daně
0230 - Ostatní přímé náklady
0231 - Mimostaveništní doprava mezi sklady staveb u převozu použitých materiálů a polotovarů
0232 - Mimostaveništní doprava u převozu strojů a zařízení na stavbu a nájezdy strojů a vozidel na stavbu k technologickým výkonům
0233 - Technologická doprava zemin a vnitrostaveništní přesuny hmot po stavbě (pokud nejsou uvedeny samostatně v položkách přesunů hmot)
0234 - Poplatky a služby, pokud jsou obsaženy v popisu náplně položky zhotovovací práce (např. poplatek za vážení, kvalitativní a testovací zkoušky zhotovovací práce)
0240 - Subdodávky
0250 - Výrobní režie (standardní)
0251 - Odpisy, oprava a údržba drobného majetku režijního výrobního charakteru, který je ve vlastnictví stavby, nebo kancelářských pomůcek
0252 - Přepravné a nájem aut stavby, nakupovaná nebo vlastní režijní doprava při služebních cestách a doprava zaměstnanců na stavbu; vnitrostaveništní doprava nákladní a osobní
0253 - Ubytování zaměstnanců stavby a ubytování THP na služebních cestách na stavební objekt, cestovné a odlučné, cestovné při denním dojíždění a ostatní náklady
0254 - Poplatky za telefon, poplatky za ochranu a hlídání (ostrahu) stavebního objektu, odvoz odpadků, odvoz ze žumpy na ZS, poplatky/odpisy za pronájem PC a IT
0255 - Technické náklady stavby - např. zkoušky betonu, zhotovení a odstranění vzorků, předepsané revize, zkoušky a atesty zařízení nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla (není-li poptáno zvlášť), kontroly jakosti materiálu, geodetické práce (neuvedené jinde) a dohled geologa a statika při provádění; měření hluku pro kolaudaci
0256 - Mzdové náklady pracovníků THP (stavbyvedoucích, mistrů atd.) a pracovníků zařízení staveniště, vč.pracovníků pro přesun hmot neuvedených v kap. 0222 - Náklady na stroje
0257 - Mzdové náklady výrobních dělníků pouze v období zimní odstavky stavby, jako zimní opatření v režimu ZIP (harmonogramu) stavebního objektu, které nelze vztáhnout na kalkulační jednici zhotovovacích prací
0258 - Příspěvky na obědy vlastních zaměstnanců, náklady na balenou vodu, teplý čaj, zdravotní služby apod.
0259 - Nájmy a/nebo měsíční odpisy strojů (vč.jeřábů, výtahů a vrátků) bez ohledu na jejich nasazení v provozu a množství kalkulačních jednic zhotovovacích prací , pokud některé odpisy případně nájemné stroje a zařízení nejsou uvedeny v položce zhotovovacích prací nebo nejsou uvedeny v soupisu položek (specifikaci pro ocenění) jako staveništní náklady zhotovitele
02510 - Spotřeba energie a vody pro zařízení staveniště
02511 - Opravy a údržba drobného majetku a zařízení staveniště
0270 - Správní režie - náklady související s řízením a správou firmy vznikající na vyšší organ.úrovni a útvarů zajištujících správní a tech.servis pro výr. a nevýrob.činnosti firmy
0280 - Zisk
0290 - Požadavky objednatele na náplň jednotkových cen
0291 - Všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému, nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsnícího a upevňovacího materiálu, svářecího materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)
0292 - Náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně
0293 - Náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol.potřeba) do v. 1,9 m a zatížení do 150 kg/m2; v případě prací na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstranění fasádního lešení vč.nezbyt.ochran. opatření, daných předpisy o bezpeč.práce a projektem, pokud není uvedeno jinde
0294 - Náklady na protihluková a protiprašná zařízení
0295 - Náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí vč.zachování památkově cenných detailů (pokud není uvedeno samostatně)
0296 - Náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby- na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené (např. úprava základové spáry; zimní opatření- temperování, vyhřívání konstrukcí a zvláští přísady do betonů a malt; opatření v případě vysokých teplot- zakrývání a kropení; ochrana proti dešti apod.); náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.
0297 - V případě bourání a stavební činnosti vytvářející staveništní odpad náklady na staveništní manipulaci se sutí vč.případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku vč. poplatku a náklady na statické zajitění technologického postupu bourání a ochranná opatření proti poškození vybourávanými hmotami (odpad se stává majetkem dodavatele stavebních prací a tento zabezpečuje jeho odstranění; odstranění odpadu je cenově je zakalkulováno u jednotlivých prací a nebude placeno zvlášť, není-li uvedeno jinak)
0298 - Náklady vyvolané potřebou předepsané likvidace (vč.odvozu) jakýchkoli neekologických nebo zdraví nebezpečných látek (např. zeminy nebo jiných konstrukcí znečištěných ropnými produkty nebo jinými chemikáliemi, azbestocementové nebo jiná nebezpečná vlákna apod.), které jsou zmíněny v zadávacích podkladech
0299 - Náklady na skladování (vč. skládkovného), dovozné, balné, cla, zpětné odevzdání obalů atd.
02910 - Náklady na stavební přípomoce (pokud nejsou uvedeny samostatně v této specifikaci)
02911 - Náklady na fotodokumentaci v památkově chráněných objektech - před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení
02912 - Náklady na technologické přestávky způsobené zvláštním režimem díla (např.v sídle hlavy státu či jiných reprezentačních prostor apod.)
02913 - Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., a provizorní uzávěry objektů; a náklady na koordinátora BOZP
02914 - Náklady spojené s umístěním stavby a potřebné zábory pro zásobování; zajištění příjezdové cesty/cest ke staveništi; náklady na úklid veřejných komunikací čištění vozidel po výjezdu ze stavby a náklady na úklid společných prostor stavby a staveniště (doporučené jsou ekologické čistící prostředky a techniky); náklady na komplikace s provozem investora a další provozní náklady včetně kompletačních
02915 - Náklady na reklamní poutač investora
02916 - Náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a dohod s ostatními účastníky řízení
02917 - Náklady na zabezpečení všech ostatních nezbytných schvalujících a povolujících dokladů neobsažených ve stavebním povolení
02918 - Náklady na vytyčení a zaměření pro řádné provedení díla (vč.zhotovení potřebných výkresů a výpočtů), náklady na kontrolu výšek od existující vyznačené nulové úrovně (nivelety) a náklady na měření sousedních objektů během výstavby, pokud je výstavbou ohrožena jejich stabilita
02919 - Náklady na zkoušky (vč.nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená), revize, zaškolení údržby, údržbu a opravy během výstavby a nutné pro zhotovení díla; a náklady na předepsaná označení zařízení, štítky, schemata apod.
02920 - Náklady na dílenskou dokumentaci (kterou dodavatel předá ve dvou vyhotoveních před zahájením montáže jednotlivých prací), dokumentaci trasového vedení (tzn. koordinaci vlastního vedení se stavební připraveností); a zúčtovací podklady
02921 - Manažerské náklady spojené se změnami stavby před dokončením
02922 - Náklady na projekt skutečného provedení (i v elektronické podobě, formát DWG a PDF) a veškeré doklady, potřebné ke kolaudaci a k předání díla investorovi (např. atesty a prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky, protokoly o provozních zkouškách, revizích, zregulování atd.)
02923 - Náklady na přihlášení odběru elektrické energie a koordinace s pracemi dodavatelem energie; náklady na přihlášky a zřízení potřebného počtu tel. a datových linek, přihlášení a osazení hlavních vodoměrů, na přihlášku a odběr plynu; náklady na veškeré přejímky a předání správcům infrastruktury a náklady na kolaudaci
02924 - Náklady na pojištění stavby (ochranu díla až do přejímky), garance, zádržné a záruky
02925 - Náklady na likvidaci škod, havárií a ztrát nad rámec pojištění, včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
02926 - Náklady na změny cen během výstavby
0300 - Vybraná smluvní ujednání s přímým dopadem na cenu díla (ostatní - viz smlouva)
0310 - Součástí každé nabídky musí být technické a montážní podklady na všechny navržené výrobky ; nepředložení může mít vliv na snížení jednotkových cen. Podklady budou obsahovat veškeré technické údaje o nabízených výrobcích. Uchazeč vypracuje podrobný seznam předkládaných dokladů.
0320 - Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN a odbornými předpisy.
0330 - Na výrobky dodané ze zahraničí je dodavatel povinen doložit doklady potvrzující, že na nabízené výrobky je v České republice zajištěn servis minimálně po dobu záruky.
0340 - Veškeré výrobky, materiály a technologie na stavbě použité musí být certifikovány a dodavatelem stavby registrovány pro průkaz splnění požadovaných vlastností a vhodnosti užití pro stavbu. V dokumentaci uvedené příklady výrobků a technologií nezbavují dodavatele povinnosti průkazně doložit jejich certifikaci.
0350 - Všechny použité materiály budou vyvzorkovány před zabudováním.
0360 - Specifikace jednotlivých výrobků, typy a barevné řešení bude provedeno v rámci autorských dozorů po odsouhlasení investorem.
položka | kód | číslo | popis položky | mj | počet mj | cena mj | cena celkem
Rozpočet
Zemní práce, základy
V ceně za odvoz a uložení výkopku na skládku je započítán i faktor nakypření podle charakteru výkopku na staveništi; výměry jsou počítány na čisté těžené objemy.
1 | 1 | 139 60-1101 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 viz výkres P1, P2 a Technická zpráva | m3 | 14.65 |  | 0 | 0
2 | 1 | 162 20-1203 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 11.4 |  | 0 | 0
3 | 1 | 162 20-1210 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 11.4 |  | 0 | 0
4 | 1 | 171 20-1101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 11.4 |  | 0 | 0
5 | 1 | 174 10-1102 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 3.25 |  | 0 | 0
6 | 1 | 271 57-1111 | Zásyp štěrkopískem zhutněným | m3 | 3.94 |  | 0 | 1.94
7 | 27 | 273 31-3211 | Beton základových desek prostý C -/7,5 - do výkopu viz výkres P1, P2 a Technická zpráva | m3 | 1.465 |  | 0 | 2.525
8 | 27 | 275 31-3511 | Beton základových patek-pilířků prostý C 12/15 viz výkres P1, P2 a Technická zpráva | m3 | 5.785 |  | 0 | 2.525
9 | 27 | 275 35-1215.RT1 | Bednění stěn základových patek, bednící materiál prkna - zřízení s částečným ponecháním bednění ve výkopu | m2 | 80.465 |  | 0 | 0.0364
10 | 27 | 275 35-1216 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 39.37 |  | 0 | 0
11 | 27 | 274 31-3511 | Beton základových pasů prostý C 12/15 - dobetonávky viz výkres P1, P2 a Technická zpráva | m3 | 1.48 |  | 0 | 2.5323
11 | 27 | 274 35-1215 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 7.98 |  | 0 | 0.03921
12 | 27 | 274 35-1216 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 7.98 |  | 0 | 0
|  |  | Zemní práce, základy - celkem |  |  |  | 0
Zednické práce
13 | 34 | 346 27-1122 | Zdivo z cihel vápenopískových (NF) 115 mm viz výkres P1, P2 a Technická zpráva | m2 | 72.705 |  | 0 | 0.27741
14 | 31 | 317 94-4311 | Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů viz výkres P1, P2 a Technická zpráva | t | 0.044 |  | 0 | 1.09
15 | 31 | 316 38-1111 | Komínové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm viz výkres P1, P2 a Technická zpráva | m2 | 10.775 |  | 0 | 0.23185
16 | 31 | 631 36-2021 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.026 |  | 0 | 1.053
17 | 764 | 764 36-7201 | Oplechování z Pz, plochy do 6 m2 viz výkres P1, P2 a Technická zpráva | m2 | 18.1 |  | 0
18 | 764 | 998 76-4201 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 0 | 0% | 0
19 | 783 | 783 52-2000 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x | m2 | 18.1 |  | 0
|  |  | Zednické práce - celkem |  |  |  | 0
Izolace proti vodě
20 | 711 | 711 21-2104 | Penetrace savých podkladů např.Cemix PH 0,25 l/m2 | m2 | 6.1 |  | 0
21 | 711 | 711 21-2112 | Nátěr hydroizolační např.Cemix HS1K proti vlhkosti silikát | m2 | 6.1 |  | 0
22 | 711 | 998 71-1201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 0 | 0% | 0
|  |  | Izolace proti vodě - celkem |  |  |  | 0
Zámečnické konstrukce
Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech ve specifikaci uvedených výrobků, jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a prací a povrchové úpravy.
23 | 767 |  | Dvířka - 235 X 349 mm | ks | 14 |  | 0
24 | 767 |  | Dvířka - 480 X 530 mm | ks | 14 |  | 0
25 | 767 |  | Dvířka - 440 X 540 mm | ks | 14 |  | 0
26 | 767 |  | Dvířka - 350 X 630 mm | ks | 14 |  | 0
27 | 767 | 998 76-7201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 0 | 0% | 0
|  |  | Zámečnické konstrukce - celkem |  |  |  | 0
Přesun hmot (HSV)
28 | 98 | 998 15-2121 | Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m | t | 55.6821 |  | 0
|  |  | Přesun hmot (HSV) - celkem |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší náklady
29 |  |  | Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště není možné vybudovat), zábory | % | 0 | 0% | 0
30 |  |  | Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními | % | 0 | 0% | 0
Kompletační činnost
Zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních prostor a jejich poskytování poddodavatelům díla; koordinace postupu prací prováděných subdodavateli díla, zajišťování návazností jednotlivých prací, jejich přejímka, kontrola apod.; poskytování zednických a jiných výpomocí za úplatu; zajištění vypracování dokumentace skutečného stavu provedení díla; účast na předání stavby do užívání a na kolaudaci díla
31 |  |  | Stavební část | % | 0 | 0% | 0
32 |  |  | Koordinační činnost generálního dodavatele | % | 0 | 0% | 0
33 |  |  | Příprava kolaudace, obstarání všech nezbytných vyjádření, revizí, dokladů apod., včetně vypracování evekuačního plánu a požárního řádu | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady - celkem |  |  |  | 0