## List1
Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů
Číslo obvodu | Dimenze | Typ kabelu | Číslo kabelu | Odkud | Kam | Poznámka
rozváděč RE
1 | 4x25 | CYKY-J | WL1 | přípojková skříň SP100/NSP | rozváděč RE | přípojková skříň osazena sadou pojistek 3x 80A gG
01 | 4x25 | CYKY-J | WL01 | elektroměrový rozváděč RE ER112/NKP | rozváděč RMS1 | v elektroměrovém rozváděči osazen hlavní jistič 3x 40A