## Kotelna stávající objekt
Projekt: | Komplexní měrení a regulace v objektech PPO GROUP se systémem ScaDI
Zákazník: | PPO GROUP CZ, s.r.o.. Brněnská 2938/25. 671 81 Znojmo
Část projektu: | Kotelna
Pořádí | Popis položky | Komentář | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 | PLC s dotykovým LCD panelem - modulární 24DI (4HSC), 2AI, 16TO (2HSC/PWM) |  | ks | 1 | 31196 | 31196
2 | Komunikační modul PLC 1x RS485 |  | ks | 1 | 1072 | 1072
3 | Inteligentní příložný teplotní senzor |  | ks | 8 | 3371 | 26968
4 | Modul vzdálených IO 4AI 2DO 1AO |  | ks | 8 | 9763 | 78104
5 | Modul univerzálních IO Modbus RTU |  | ks | 1 | 17325 | 17325
6 | Převodník M-Bus |  | ks | 1 | 17150 | 17150
7 | Prostorový kumunikativní teplotní senzor |  | ks | 1 | 2958 | 2958
8 | TCP externí modul |  | kpt | 4 | 18252 | 73008
9 | Detektor zaplavení pro vodivé neagresivní kapaliny |  | ks | 2 | 1251 | 2502
10 | Napájecí zdroj 24V/120W |  | ks | 1 | 1432 | 1432
11 | Snímač koncentrace propanu |  | ks | 1 | 6029 | 6029
12 | Detektor oxidu uhelnatého |  | ks | 1 | 6029 | 6029
13 | Relé 24V MEEx |  | ks | 8 | 521 | 4168
14 | Svorkovnice LSA |  | ks | 72 | 21 | 1512
15 | Spojovací vodiče H07V |  | m | 80 | 5.51 | 440.8
16 | Kabel SYKFY 4x2x0,5 |  | m | 94 | 9.95 | 935.3
17 | Ostatní spotřební materiál |  | kpt | 1 | 12000 | 12000
18 | Práce na rozvaděči |  | h | 10 | 1250 | 12500
19 | Pokládka kabelů |  | h | 5 | 250 | 1250
20 | Dodatečné práce elektro |  | kpt | 4 | 1500 | 6000
21 | Programování systému PLC |  | kpt | 1 | 65000 | 65000
22 | Technická dokumentace rozvaděče |  | kpt | 1 | 18900 | 18900
23 | Výchozí revizní zpráva elektro |  | kpt | 1 | 5200 | 5200
24 | Doprava |  | kpt | 1 | 22500 | 22500
| Cena za část projektu |  |  |  |  | 414179.1
Pozor cena neobsahuje další komponenty pro měření spotřeby na jednotlivých místech proto je potřeba počítat ke každému měřenému místu s jednou z těchto variant
Varianta 3F/100A | Elektroměr 0,25-100A ModBus |  | ks | 1 | 3577.94 | 3577.94
| Modulová rozvodnice 18W |  | ks | 1 | 887 | 887
| Připojení odběrného místa |  | ks | 1 | 1250 | 1250
| Doprogramování odběrného místa |  | ks | 1 | 500 | 500
| Celkem za odběrné místo |  |  |  |  | 6214.94
Varianta 1F/45A | Elektroměr 0,25-45A ModBus CZ CEJCH, |  | ks | 1 | 1350 | 1350
| Modulová rozvodnice 18W |  | ks | 1 | 448.16 | 448.16
| Připojení odběrného místa |  | ks | 1 | 790 | 790
| Doprogramování odběrného místa |  | ks | 1 | 500 | 500
| Celkem za odběrné místo |  |  |  |  | 3088.16
Další | Odběrový adaptér na plynoměr bezdrátový |  | ks | 1 | 11495.9 | 11495.9
| Odběrový adaptér na vodoměr 1", 1/2", 3/4" bezdrátový |  | ks | 1 | 9776 | 9776
| Odběrový adaptér na vodoměr 2 1/2", 2", 6/4", 5/4" bezdrátový |  | ks | 1 | 19331 | 19331
| Odběrový adaptér pro nepřímé měření spotřeby elektřiny 1F/80A (10, 12mm) bezdrátový |  | ks | 1 | 3614 | 3614
| Odběrový adaptér pro nepřímé měření spotřeby elektřiny 3F/80A (10, 12mm) bezdrátový |  | ks | 1 | 4875 | 4875
| Odběrový adaptér pro nepřímé měření spotřeby elektřiny 3F/300A (36mm) bezdrátový |  | ks | 1 | 9210.5 | 9210.5
| Odběrový adaptér pro optický výstup elektroměru bezdrátový |  | ks | 1 | 3731 | 3731
| Odběrový adaptér pro přímě měření spotřebiče - zásuvka bezdrátová |  | ks | 1 | 2561 | 2561
| Monitor CO2, Vlhkost, Teplota - bezdrátový |  | ks | 1 | 10195.9 | 10195.9
| Monitor teploty vnitřní - bezdrátový |  | ks | 1 | 4537 | 4537
| Monitor teploty a zaplnění pro plastové kontejnery a popelnice - bezdrátový |  | ks | 1 | 4342 | 4342
| Informační display pro kanceláře (CO2, RH, T) bezdrátový |  | ks | 1 | 7637.5 | 7637.5
| Jednotka pro bezdrátový sběr dat z odběrových adaptérů |  | ks | 1 | 6435 | 6435

## Nový objekt
Projekt: | Komplexní měrení a regulace v objektech PPO GROUP se systémem ScaDI
Zákazník: | PPO GROUP CZ, s.r.o.. Brněnská 2938/25. 671 81 Znojmo
Část projektu: | Měření a regulace - Nová hala - celek
Pořádí | Popis položky | Komentář | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 | PLC s vizualizačním VNC serverem, 24DI (4HSC), 2AI, 16TO |  | ks | 1 | 20534 | 20534
2 | Komunikační modul pro PLC, 1x RS485 |  | ks | 1 | 1248 | 1248
3 | Komunikační převodník M-bus |  | ks | 4 | 17150 | 68600
4 | Rozbočovač Modbus |  | ks | 4 | 4950 | 19800
5 | TCP externí modul |  | ks | 1 | 18452 | 18452
6 | Snímač koncentrace propanu |  | ks | 5 | 4983 | 24915
7 | Detektor oxidu uhelnatého |  | ks | 1 | 6753 | 6753
8 | Rozšiřující modul 16DI |  | ks | 3 | 5667 | 17001
9 | Rozšiřující modul 16DO |  | ks | 2 | 5667 | 11334
10 | Detektor zaplavení pro vodivé neagresivní kapaliny |  | ks | 2 | 1251 | 2502
11 | Modbus RTU Monitorovací modul |  | ks | 4 | 4180 | 16720
12 | Reléový modul |  | ks | 30 | 521 | 15630
13 | Modbus RTU, snímač intenzity osvětlení |  | ks | 2 | 1876 | 3752
14 | Houkačka |  | ks | 1 | 1774 | 1774
15 | Prostorový komunikativní teplotní senzor Modbus |  | ks | 11 | 3963 | 43593
16 | Rozvaděč 600x400x250 |  | ks | 3 | 8400 | 25200
17 | Svorkovnice LSA |  | ks | 216 | 21 | 4536
18 | Spojovací vodiče H07V |  | m | 252 | 5.51 | 1388.52
19 | Kabel SYKFY 4x2x0,5 |  | m | 1926 | 9.95 | 19163.7
20 | Kabel Cat6E |  | m | 1145 | 14.61 | 16728.45
21 | Ostatní spotřební materiál |  | kpt | 3 | 12000 | 36000
22 | Práce na rozvaděči |  | h | 22 | 1250 | 27500
23 | Pokládka kabelů |  | h | 27 | 450 | 12150
24 | Dodatečné práce elektro |  | kpt | 8 | 1250 | 10000
25 | Programování systému PLC |  | kpt | 2 | 55000 | 110000
26 | Technická dokumentace rozvaděče |  | ks | 1 | 18900 | 18900
27 | Výchozí revizní zpráva elektro |  | ks | 1 | 5200 | 5200
28 | Doprava a vícenáklady |  | ks | 1 | 22500 | 22500
| Cena za část projektu |  |  |  |  | 581874.67
Pozor cena neobsahuje další komponenty pro měření spotřeby na jednotlivých místech proto je potřeba počítat ke každému měřenému místu s jednou z těchto variant
Varianta 3F/100A | Elektroměr 0,25-100A ModBus |  | ks | 1 | 3577.94 | 3577.94
| Modulová rozvodnice 18W |  | ks | 1 | 887 | 887
| Připojení odběrného místa |  | ks | 1 | 1250 | 1250
| Doprogramování odběrného místa |  | ks | 1 | 500 | 500
| Celkem za odběrné místo |  |  |  |  | 6214.94
Varianta 1F/45A | Elektroměr 0,25-45A ModBus CZ CEJCH, |  | ks | 1 | 1350 | 1350
| Modulová rozvodnice 18W |  | ks | 1 | 448.16 | 448.16
| Připojení odběrného místa |  | ks | 1 | 790 | 790
| Doprogramování odběrného místa |  | ks | 1 | 500 | 500
| Celkem za odběrné místo |  |  |  |  | 3088.16
Další | Odběrový adaptér na plynoměr bezdrátový |  | ks | 1 | 11495.9 | 11495.9
| Odběrový adaptér na vodoměr 1", 1/2", 3/4" bezdrátový |  | ks | 1 | 9776 | 9776
| Odběrový adaptér na vodoměr 2 1/2", 2", 6/4", 5/4" bezdrátový |  | ks | 1 | 19331 | 19331
| Odběrový adaptér pro nepřímé měření spotřeby elektřiny 1F/80A (10, 12mm) bezdrátový |  | ks | 1 | 3614 | 3614
| Odběrový adaptér pro nepřímé měření spotřeby elektřiny 3F/80A (10, 12mm) bezdrátový |  | ks | 1 | 4875 | 4875
| Odběrový adaptér pro nepřímé měření spotřeby elektřiny 3F/300A (36mm) bezdrátový |  | ks | 1 | 9210.5 | 9210.5
| Odběrový adaptér pro optický výstup elektroměru bezdrátový |  | ks | 1 | 3731 | 3731
| Odběrový adaptér pro přímě měření spotřebiče - zásuvka bezdrátová |  | ks | 1 | 2561 | 2561
| Monitor CO2, Vlhkost, Teplota - bezdrátový |  | ks | 1 | 10195.9 | 10195.9
| Monitor teploty vnitřní - bezdrátový |  | ks | 1 | 4537 | 4537
| Monitor teploty a zaplnění pro plastové kontejnery a popelnice - bezdrátový |  | ks | 1 | 4342 | 4342
| Informační display pro kanceláře (CO2, RH, T) bezdrátový |  | ks | 1 | 7637.5 | 7637.5
| Jednotka pro bezdrátový sběr dat z odběrových adaptérů |  | ks | 1 | 6435 | 6435

## Monitoring
Projekt: | Komplexní měrení a regulace v objektech PPO GROUP se systémem ScaDI
Zákazník: | PPO GROUP CZ, s.r.o.. Brněnská 2938/25. 671 81 Znojmo
Část projektu: | Sběr dat - screenshoty z kamerového systému
Pořádí | Popis položky | Komentář | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 | MiniServer pro integraci Scada + BMS |  | ks | 1 | 49231 | 49231
2 | Datové úložiště s virtualizační nadstavbou |  | ks | 1 | 21414 | 21414
3 | Pevný disk 4TB |  | ks | 4 | 1835 | 7340
4 | Kit kolejnic pro instalaci do racku 19" |  | ks | 1 | 1950 | 1950
5 | Router 16x Gbit + 2x SFP - RoS |  | ks | 1 | 7817 | 7817
6 | Drobný instalační materiál |  | kpt | 1 | 5600 | 5600
| Cena za část projektu |  |  |  |  | 93352
Část projektu: | Ovládání objektu
Pořádí | Popis položky | Komentář | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 | Tablet 10,4" Android |  | ks | 3 | 8256 | 24768
2 | Držák na tablet 10,4" |  | ks | 3 | 3847.92 | 11543.76
| Cena za část projektu |  |  |  |  | 36311.76
Část projektu: | Software
Pořádí | Popis položky | Komentář | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 | Scada & BMS software |  | ks | 1 | 299000 | 299000
2 | Integrační software pro server |  | ks | 1 | 178000 | 178000
3 | Programování a integrace celku |  | ks | 1 | 52000 | 52000
| Cena za část projektu |  |  |  |  | 529000