SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – 2. etapa - Část 6 – Logický analyzátor umožňující definici vlastních protokolů“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| Logický analyzátor umožňující definici vlastních protokolů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| počet analogových vstupních kanálů | min. 4 |  | ANO/NE |  |
| šířka pásma analogových kanálů (- 3 dB) | min. 500 MHz |  | ANO/NE |  |
| maximální vzorkovací kmitočet na analogových kanálech | min. 5 GSa/s |  | ANO/NE |  |
| paměť naměřených vzorků | min. 4 GSa |  | ANO/NE |  |
| typ vstupních konektorů | BNC |  | ANO/NE |  |
| přepínatelná vstupní impedance 50 Ω / 1 MΩ na analogových kanálech | ANO |  | ANO/NE |  |
| volitelné hardwarové rozlišení na analogových kanálech – 8 / 10 / 12 bitů | ANO |  | ANO/NE |  |
| možnost kontinuálního streamování do PC (bez „mrtvého času“) | ANO |  | ANO/NE |  |
| vzorkovací rychlost v režimu kontinuálního streamování | min. 300 MSa/s |  | ANO/NE |  |
| maximální dovolené vstupní napětí při zvolené vstupní impedanci 50 Ω | min. 5,5 V RMS |  | ANO/NE |  |
| počet digitálních vstupních kanálů | min. 16 |  | ANO/NE |  |
| maximální detekovatelný kmitočet na digitálních vstupech | min. 500 MHz |  | ANO/NE |  |
| integrovaný funkční/arbitrary generátor | ANO |  | ANO/NE |  |
| maximální výstupní kmitočet funkčního generátoru pro harmonický průběh | min. 50 MHz |  | ANO/NE |  |
| maximální vzorkovací kmitočet integrovaného arbitrary generátoru | min. 200 MSa/s |  | ANO/NE |  |
| rozhraní pro připojení k PC | USB 3.0 |  | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)