TECHNICKÁ ÚROVEŇ PLNĚNÍ

k veřejné zakázce

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – 2. etapa - Část 3 – Kalibrační stanice pro měření teplot“

Účastník ve sloupci k tomu určeném vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje požadované parametry. Za každé vyplněné „ANO“, tj. za každý splněný parametr, účastník získává 1 bod a za každé vyplněné „NE“, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Bodový součet následně slouží k výpočtu dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň plnění“. Způsob výpočtu je popsán v Zadávací dokumentaci.

| KALIBRAČNÍ STANICE PRO MĚŘENÍ TEPLOT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | …………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr |  | Splnění dle nabídky účastníka |
| Teplotní rozsah kalibrací -25 °C až 600 °C |  | ANO/NE |
| Stabilita teploty +/- 0,05 pro celý rozsah |  | ANO/NE |
| Možnost napájení kalibrovaného snímače |  | ANO/NE |
| Možnost připojení kalibračního etalonu |  | ANO/NE |
| Možnost dodání různých typů insertů |  | ANO/NE |
| Přenosné provedení zařízení |  | ANO/NE |
| Menu přístroje v českém jazyce |  | ANO/NE |
| Zajištění kalibrace dodavatelem na písemnou výzvu objednatele |  | ANO / NE |