Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o. – II. etapa – část 5 – Monitoring strojů“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o modernizaci strojů.

Popis situace

- 2 výrobní provozy, monitoring se týká celkem 22 strojů

- 1. Nástrojárna

  - spojené dílny v přízemí správní budovy

  - 9 strojů (z toho 4 jsou CNC – systém FANUC), všechny jsou napájeny ze dvou samostatných elektro rozvaděčů

  - Stroje s řídicím systémem FANUC

    - Soustruh FOCUS CNC FCL-300 r.v. 2012

    - Frézovací centrum Microcut MCVA 880 r.v. 2015

    - Drátová řezačka FANUC alpha 0iD r.v. 2010

    - Drátová řezačka FANUC alpha C400iC r.v. 2021

  - Stroje s jiným řídicím systémem

    - Bruska rovinná EQUIPTOP ESG-1224TDNC r.v. 2021

    - Soustruh SUI 50/1500 osazen řídicím systémem FAGOR 8040

  - Ostatní konvenční obráběcí stroje bez řídicího systému, v rozvaděčích mají relátka, stykače, bude možno sbírat základní signály

    - Hrotová bruska TOS BU-28/630 r.v. 1985

    - Frézka konzolová TOS FGU-32 r.v. 1994

    - Ohybový automat UAP 25 r.v. 2012

- 2. Lisovna

  - 13 konvenčních strojů, všechny jsou napájeny ze tří samostatných elektro rozvaděčů

  - Seznam strojů - Excentrické lisy od Šmeral/Toma Trnava, bez řídících systémů, v rozvaděčích u lisů jsou stykače a relátka, ze kterých lze získávat signály.

  - Lisy z let 1980 – 1995.

  - Požadavek je monitorovat tyto lisy.

    - LEN 63C

    - LEN 63C

    - LEXN 100C

    - Lis 10t (lisovací síla) bez označení výrobce

    - LEN 25C

    - LENA 25C

    - LEN 25C

    - LEN 25C

    - LEN 25C

    - LEXN 100C

    - LEN 63C

    - LEN 63C

    - LENA 40C

| Monitoring strojů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Požadované funkce softwaru |  |  |  |
| Komunikace s jednotlivými hardwarovými moduly | ANO | ANO / NE |  |
| Ukládání dat do databáze | ANO | ANO / NE |  |
| Sběr dat z výroby, které budou sloužit jako podklad pro tvorbu reportů | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost úpravy řešení dle požadavků zákazníka včetně například zobrazování výkresů, technologických postupů, sběru výrobních dat, pořizování fotodokumentace apod. | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost přihlašování operátorů na kterémkoli terminálu s možností výběru stroje nebo pracoviště | ANO | ANO / NE |  |
| Online výpočet a sledování OEE | ANO | ANO / NE |  |
| Online vizualizace hodinového výkonu a norem | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost přihlašování dalších osob do aplikace na terminálech (kvalita, údržba apod.) a samostatná evidence odpracovaného času přihlášené osoby na zvoleném pracovišti nebo stroji | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost evidence více strojové obsluhy | ANO | ANO / NE |  |
| Funkcionalita žádanek bez omezení chodu stroje s možností online zasílání žádanky na definované uživatele | ANO | ANO / NE |  |
| Funkcionalita poznámek – provozní deník | ANO | ANO / NE |  |
| Funkcionalita analýzy cyklových časů s detailním vyhodnocením průběhu výroby v milisekundách | ANO | ANO / NE |  |
| Variabilní číselník prostojů s možností vytvoření struktury do n-té úrovně (bez omezení) | ANO | ANO / NE |  |
| Automatizované vyhodnocování SMED, normování času seřízení, automatické přetypování prostoje po překročení normovaného času – seřízení přes čas | ANO | ANO / NE |  |
| Dlouhodobá archivace dat | ANO | ANO / NE |  |
| Automatizované přetypování jakéhokoliv prostoje podle definice administrátorem | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost manuálně upravit data i zpětně s přepočtem upravených dat do historie – funkcionalita, kterou je možné vázat jen na speciální uživatelské právo | ANO | ANO / NE |  |
| Široké možnosti nastavení uživatelských práv, uživatelských skupin, jednoduchá editace | ANO | ANO / NE |  |
| Variabilní číselník strojů s možností přesunu vyřazeného stroje do historie a využitelností volné pozice v systému | ANO | ANO / NE |  |
| Evidence operací – variabilní číselník – zahájení, ukončení | ANO | ANO / NE |  |
| Generování dokladů oběhu zboží | ANO | ANO / NE |  |
| Tiskový plugin | ANO | ANO / NE |  |
| Fotodokumentace | ANO | ANO / NE |  |
| Zobrazování dokumentace, návodů, pracovních postupů | ANO | ANO / NE |  |
| Otevřený systém s možností rozšiřování a realizace průběžných změn | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost editace dat na základě uživatelských práv | ANO | ANO / NE |  |
| Rozšiřitelnost systému o další MES moduly např. Modul Autonomní údržba nebo Eskalační Alarmový systém | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost vytvoření – integrace pracovního kalendáře pro potřebu kontroly a vyhodnocení plánu a skutečnosti | ANO | ANO / NE |  |
| Připravená agregovaná data pro potřeby vyhodnocení v MS Power BI | ANO | ANO / NE |  |
| Požadované parametry hardwaru |  |  |  |
| MES klient bude používán i na existujících stanicích (vybavené Windows 10) | ANO | ANO / NE |  |
| 2x nové zařízení - Mini PC, kompatibilní s Windows (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) 10, 8 GB RAM, procesor kompatibilní s i7 (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele), dotykový monitor alespoň 17“, FHD 1920x1080, Wi-Fi, Ethernet | ANO | ANO / NE |  |
| 2x Stojan (konzola) vhodný pro vytvoření PC stanice (mini PC, monitor, klávesnici, myš) | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na monitorovací systém |  |  |  |
| Do monitoringu strojů je požadováno zapojení celkem 22 strojů, z čehož 18 z nich jsou konvenční stroje, 4 jsou CNC. | ANO | ANO / NE |  |
| V nástrojárně sledovat u strojů režim vypnuto / zapnuto v zátěži. | ANO | ANO / NE |  |
| Na lisovně získávat u strojů informace vypnuto / zapnuto / počet zdvihů. | ANO | ANO / NE |  |
| Všechny stroje budou připojené přes analogově digitální převodník | ANO | ANO / NE |  |
| Indikace zapnutí, komunikace a stavu vstupů a výstupů kontrolkami | ANO | ANO / NE |  |
| Čtení aktuálního stavu vstupů | ANO | ANO / NE |  |
| Počítání impulzů na vstupech nebo počítání změn stavu vstupu | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládání výstupních relé s přepínacím kontaktem | ANO | ANO / NE |  |
| Funkce hlídání teploty | ANO | ANO / NE |  |
| Přenášení dat po síti LAN | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele