## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {b72b57e9-8a22-4a8a-97ef-578a119d4c29}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | MAKRO | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MAKRO | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 26. 8. 2021 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | MAKRO
| Stavba: | [6 empty] | MAKRO
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 26. 8. 2021
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b72b57e9-8a22-4a8a-97ef-578a119d4c29} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 08-2021 |  |  |  | Remodelling technologie chlazení MAKRO Ústí nad Labem – stavební práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5f54490b-a7fa-44b9-adc9-1299d00e2988} | {b72b57e9-8a22-4a8a-97ef-578a119d4c29} | 2

## 09-2022 - Remodelling techno.
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5f54490b-a7fa-44b9-adc9-1299d00e2988}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MAKRO
Objekt:
08-2021 - Remodelling technologie chlazení MAKRO Ústí nad Labem – stavební práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem – MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fri-Service Czech s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MAKRO
Objekt:
09-2022 - Remodelling technologie chlazení MAKRO Plzeň – stavební práce
Místo: |  |  | Plzeň – MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. |  |  | Datum: | 09/2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Fri-Service Czech s.r.o.
Uchazeč: |  |  | vyplnit |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 123VD - Prostupy | [5 empty] | 0
| 220VD - Atypické elektromontáže | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 133VD - Montáže - potrubí - podlahy | [5 empty] | 0
| 741 - Montáže technologických zařízení | [5 empty] | 0
| 767 - Ocelové konstrukce | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| 001VD - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN - VRN | [5 empty] | 0
| 124VD - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MAKRO
Objekt:
09-2022 - Remodelling technologie chlazení MAKRO Plzeň – stavební práce
Místo: |  |  | Plzeň – MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. |  |  | Datum: | 09/2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Fri-Service Czech s.r.o.
Uchazeč: |  |  | vyplnit |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 8.8213 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 123VD | Prostupy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 123202004VD | Vytvoření motážních prostupů v PUR panelech pro instalace v podhledech | m2 | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2002360380
38 | K | 123202006VD | Požární prostupy stěnou pro kabelové svazky | m2 | 6.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1781017713
39 | K | 123202007VD | Vytvoření prostupů skrze stěny a střechu s požární odolností včetně olemování a zaizolování | m2 | 19.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10548070
40 | K | 123202333VD | Dodání pochozí protiskluzové folie | m2 | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1251366521
| D | 220VD | Atypické elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 125202003VD | Dozbrojení rozvaděče pro mrazící vany | kpl | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -747876117
15 | K | 125202008VD | Vytvoření nového rozvaděče v NN v hlavní rozvodně | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1258425189
16 | K | 125202009VD | Protažení silového kabelů (uvnitř budovy) z rozvodny NN do strojovny chlazení | bm | 472 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1141201710
17 | K | 125202011VD | Prozatimní propojovací skříň | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 648769286
18 | K | 125202013VD | Dodání rozvaděču pro zápůjčkový nábytek včetně přívodu do 100m | kpl | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1137920640
19 | K | 125202014VD | El.měření přívodů nových chlad.zařízení a napojení na MEMS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -172379713
20 | K | 125202016VD | Protažení silového kabelů (uvnitř budovy) z rozvodny NN do strojovny chlazení | bm | 319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 391215146
21 | K | 125202017VD | Dotažení bezhalogenových kabelů k rozvaděčům chl. ostrovů | bm | 369 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1360973576
22 | K | 125202021VD | atypické klempířské prvky pro zakrytí kabelových tras na prodejně | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1077602131
23 | K | 125302001VD | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2146056121
24 | K | 125302002VD | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1342318235
25 | K | 125302003VD | Spolupráce při zapojování a zkouškách | hod | 7.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1544467894
26 | K | 125810005VD | Montáž měděných bezhalogenových kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY uložených volně | m | 1375 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1940000824
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 8.8213 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 133VD | Montáže - potrubí - podlahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 133120043VD | Čištění potrubí protažením, profukováním nebo proplachováním DN 50 včetně prověření kamerou | m | 346 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5834604
28 | K | 133202001VD | Bourání betonové podlahy | m3 | 7.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 538118646
29 | K | 133202002VD | Odstranění a likvidace starých odpadů | bm | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 979681609
30 | K | 133202003VD | Broušení drátkobetonových podlah | m2 | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 269017946
31 | K | 133202004VD | Zapravení betonové podlahy včetně nášlapné vrstvy | m2 | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 275764441
32 | K | 133202005VD | Metakrylátová polymerzálivka pro velmi rychlé vytvrzování za nízkých tepot tl. do 5 mm | m2 | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1168878630
33 | K | 133202007VD | Vyplnění a zalití nepotřebných šachet po rozvodech chlazeni včetně finální podlahy | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -304769744
34 | K | 133202013VD | Dodání a uložení nových odpadů | bm | 72.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -669490081
35 | K | 133202021VD | Diamantové řezání drátkobetonu hl. řezu 200mm | bm | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 429080319
36 | K | 133202024VD | Diamantové jádrové vrtání do průměru 200 mm | bm | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1793919093
| D | 741 | Montáže technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 220260702VD | Montáž kabelového žlabu ocelového a úprava stávajících žlabů pro rozvody technologie | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1240068794
13 | K | 220260704VD | Tvarový profilovaný prvek (v RALU ) na horní hranu chlad.a mraz.nábytku pro přichycení navigačních magnetek výška 250mm | bm | 332 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1564462036
51 | K | 220260705VD | Přesunutí venkovních jednotek na dočasnou ocelovou konstrukci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -739479596
| D | 767 | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 8.8213 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 153200801VD | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | bm | 288 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.288 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1846227895
2 | K | 153202001VD | Jeřábnické práce | den | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1486833566
3 | K | 153202002VD | Ocelové chráničky do betonové podlahy pro vedení instalací k chlad. ostrůvkům | bm | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 506205286
4 | K | 153202003VD | Zavěšené ocelové kabelové lávky- přemostění pod stropem objektu | bm | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.072 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1016970300
5 | K | 153202004VD | Servisní lávky pro montáž a údržbu včetně roštu | kg | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.162 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1870730804
6 | K | 153202007VD | Pochozí žárově zinkované pororošty včetně fixačních prvků | kg | 720 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.72 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1582608970
7 | K | 153202017VD | Dočasná pomocná konstrukce pro přemístění chl.jednotek včetně stat.posudku | kg | 1927 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.927 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 845011124
8 | K | 153202018VD | Výztuhy stávajících konstrukcí včetně statického posudku žárově zinkováno | kg | 477 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.477 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -647918248
9 | K | 153891112VD | Osazení ocelových pozinkovaných roznášecích konstrukcí hmotnosti přes 200 kg. Statické posouzení a návrh. Včetně výroby a dopravy. | kg | 4974 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 4.974 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1031650471
10 | K | 153910006VD | Nerezové nájezdové ochrany kotvené do závitových pouzder | bm | 131.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.1316 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1783351708
11 | K | 153910008VD | Nerezové nájezdové ochrany členité kotvené do zavitových pouzder | bm | 62.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0627 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 672189993
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001VD | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 001000001VD | Pronájem lodního kontejneru na materiál, nářadí a zboží z prodejny. 3 kusy | měsíc | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 329358343
44 | K | 001000002VD | Pronájem vysokozdvihu po dobu výstavby 2x | měsíc | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1784740000
45 | K | 001000003VD | Pronájem oplocení staveniště neprůhlednýmy oplocenkami s plachtou. Včetně přesunů. | bm | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -173174282
46 | K | 001000004VD | Pronájem mobilních zábran při manipulaci ve výškách a pod zavěšeným břemenem | bm | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 677320265
47 | K | 001000007VD | Pronájem kontejnérů na odpad 3 ks po dobu stavby včetně likvidace | měsíc | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1923460192
49 | K | 001000008VD | Pronájem elektrické samohybné plošiny do 12m včetně dopravy dva kusy | den | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200574681
48 | K | 001000009VD | Pronájem venkovní samohybné plošiny do 18m včetně dopravy | den | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1759159599
50 | K | 001000010VD | Lešení trubkové mobilní výška 5 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -337114579
| D | VRN | VRN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 124VD | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 124202005VD | Průběžný úklid staveniště | hod | 512 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 598867705
42 | K | 124202006VD | Úklid mezipodhledů s obtížným přístupem výška do 1m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1111563822