Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti LT-Kovo s.r.o. – dodávky – část 3 – Obrobková a nástrojová dotyková sonda"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité obrobkové a nástrojové dotykové sondy.

| Obrobková dotyková sonda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Přenos signálu | rádiový | ANO / NE |  |
| Přijímač signálu | rádiový (kompatibilní) | ANO / NE |  |
| Režim měření | Manuální, poloautomatický, automatický | ANO / NE |  |
| Přesnost snímání | ± 5µm | ANO / NE |  |
| Opakovatelnost měření | 2σ ≤ 1µm | ANO / NE |  |
| Kompatibilita s řídícím systémem Heidenhain iTNC620 | ANO | ANO / NE |  |
| Stupeň krytí | IP 68 | ANO / NE |  |
| Kolizní ochrana | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost instalace výměnných dotyků | ANO | ANO / NE |  |

| Nástrojová dotyková sonda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Přenos signálu | rádiový | ANO / NE |  |
| Přijímač signálu | rádiový (kompatibilní) | ANO / NE |  |
| Režim měření | Manuální, poloautomatický, automatický | ANO / NE |  |
| Přesnost snímání | +- 15µm | ANO / NE |  |
| Opakovatelnost měření | 2σ ≤ 1µm | ANO / NE |  |
| Kompatibilita s řídícím systémem Heidenhain iTNC620 | ANO | ANO / NE |  |
| Stupeň krytí | IP 68 | ANO / NE |  |
| Kolizní ochrana | ANO | ANO / NE |  |
| Parametry měření | Délka, poloměr, jednotlivé zuby, detekce zlomení | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele