Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Vývoj automatizovaných řešení pro použití v cukrovarech a vývoj automatizovaného měřícího zařízení vápenatých iontů optickou metodou v lehké cukerné šťávě před odpařováním – LT-KOVO s.r.o. – část 4 – Nerezový materiál pro měření vápenatých iontů v roztoku"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá nový a nepoužitý nerezový materiál pro měření vápenatých iontů v roztoku.

| NEREZOVÝ ROZVADĚČ I. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet kusů | 2 ks | ANO / NE |  |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Minimální rozměry (š, v, h) | 600x750x210 mm | ANO / NE |  |
| Materiál | Nerezová ocel | ANO / NE |  |
| Vzamikatelný zámeček na kličku | ANO | ANO / NE |  |

| STŘÍŽKA ROZVADĚČE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet kusů | 1 ks | ANO / NE |  |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Ochranná stříška se šikmým sklonem | ANO | ANO / NE |  |
| Materiál | Nerezová ocel | ANO / NE |  |
| Rozměry | stejné jako dodávaný rozvaděč (min. 600x210 mm) | ANO / NE |  |

| NEREZOVÝ ROZVADĚČ II. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet kusů | 1 ks | ANO / NE |  |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Minimální rozměry (š, v, h) | 250x350x210 mm | ANO / NE |  |
| Materiál | Nerezová ocel | ANO / NE |  |
| Vzamikatelný zámeček na kličku | ANO | ANO / NE |  |

| STAVĚCÍ NOHA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet kusů | 4 ks | ANO / NE |  |
| Popis | Nový, nepoužitý | ANO / NE |  |
| Závit pro připojení k přístroji | M10 vnější závit | ANO / NE |  |
| Nosnost | 100 kg | ANO / NE |  |

| SADA NEREZOVÝCH ARMATUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |  |
| Zadání |  | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Šroubení - typ 321 - 1.4401: 1/2 |  | 6 ks | ANO / NE |  |
| Šroubení - typ 316 - 1.4401: 1/2" |  | 3 ks | ANO / NE |  |
| Šroubení - typ 311 - 1.4401: 1/2" |  | 3 ks | ANO / NE |  |
| Koleno závitové - typ 303IA - 1.4401: 1/2 |  | 10 ks | ANO / NE |  |
| Redukce - typ 324 - 1.4401: 1" x 1/2" |  | 1 ks | ANO / NE |  |
| Dvojnipl - typ 310 - 1.4404: 1/2-200mm |  | 2 ks | ANO / NE |  |
| Dvojnipl - typ 340 - 1.4401: 1/2" |  | 12 ks | ANO / NE |  |
| Mufna G - typ 333 - 1.4401: 1/2" |  | 6 ks | ANO / NE |  |
| Dvojnipl - typ 310 - 1.4404: 1/2"-200mm |  | 6 ks | ANO / NE |  |
| Dvojnipl - typ 310 - 1.4404: 1/2"-500mm |  | 2 ks | ANO / NE |  |
| Koleno závitové - typ 301 - 1.4401: 1/2" |  | 6 ks | ANO / NE |  |
| T-kus redukovaný - 1.4401: 1"-1/2" |  | 2 ks | ANO / NE |  |
| T-kus - typ 307 - 1.4401: 1" |  | 2 ks | ANO / NE |  |
| Koleno závitové - typ 304 - 1.4401: 1/2" |  | 8 ks | ANO / NE |  |
| Lapač nečistot – typ 357 – 1.4408: 1/2" |  | 1 ks | ANO / NE |  |
| Kohout kulový - typ 300F - 1.4408: 1/2" |  | 3 ks | ANO / NE |  |
| Materiál |  | Nerezová ocel | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele