SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Digitální transformace v podniku MONTPLAST Uherský Brod s.r.o. – část 1 – Server“

| Server |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Velikost a vnitřní uspořádání | Provedení Verze Rack 19“, 2U | ANO/NE |
| Procesor, Zákl. Deska | -CPU 16C/32T, 3.0GHz a 128MB Cache+další volný slot na CPU, -RAID 0,1,5,6,10,50,60 | ANO/NE |
| RAM | 4x32 GB RDIMM , celkem 16 slotů celkem | ANO/NE |
| Úložiště | 2x1,92TB Mix Use, 6Gb/s, Hot-Plug, 16x 2,5“ slotů celkem | ANO/NE |
| Síťové rozhraní | 1Gbit Ethernet, Dual Port | ANO/NE |
| Napájení | 2x Napájecí zdroj, hotplug, dual, fully redundat, 800W, Mixed Mode | ANO/NE |
| Interface | Minimálně tyto porty v předu: 1x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port 1x USB 2.0 1x VGA Minimálně tyto porty vzadu: 1x USB 2.0 1x USB 3.0 1x Ethernet 1x VGA | ANO/NE |
| Sloty | 3x Gen4 PCIe Slots 1x Gen3 PCIe slot | ANO/NE |
| Operační systém (nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | 2x MS Windows Server 2022 Eng 1x MS Windows Server, 10User CAL 1x MS Windows Server RDS, 10 User Cal | ANO/NE |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_______________________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele