## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2213 | Vlaštovka Hodonín
| Objekt: |  | 001 | Tepelné čerpadlo
466 | Rozpočet: |  | 01a | Vícepráce
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. |  |  |  | IČO: | 46992707
|  |  | Polní 4057/27 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 69501 | Hodonín
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 31875
PSV | PSV | [6 empty] | 1527424.31
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 40000
| Celkem | [6 empty] | 1599299.31
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 1599299.31 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 335852.86 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 1599299.31 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1935152.17 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 1599299.31 | 335852.86 | 1935152.17 | 100
2 | 001 | Tepelné čerpadlo |  |  | 0 | 1599299.31 | 335852.86 | 1935152.17 | 100
3 | 01a | Vícepráce |  |  | 0 | 1599299.31 | 335852.86 | 1935152.17 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 1599299.31 | 335852.86 | 1935152.17 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 31875 | 1.9931
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 1264835.43 | 79.0868
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 169983.2 | 10.6286
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 92605.68 | 5.7904
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 40000 | 2.5011
| Cena celkem | [6 empty] | 1599299.31 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 001 01a Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2213 | Vlaštovka Hodonín | [25 empty] | STA
O: | 001 | Tepelné čerpadlo | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01a | Vícepráce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 31875 |  | 0 |  | 31875 | [17 empty] | DIL
1 | 100001 | Stavební pomocné práce | hod | 85 | 375 | 31875 | 0 | 0 | 375 | 31875 | 21 | 38568.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 1264835.43 |  | 107903.44 |  | 1156931.99 | [17 empty] | DIL
2 | 732339104 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l | soubor | 1 | 523 | 523 | 164.72 | 164.72 | 358.28 | 358.28 | 21 | 632.83 | 0.00476 | 0.00476 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.81 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 732331516 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 80 l | soubor | 1 | 10840 | 10840 | 9872.72 | 9872.72 | 967.28 | 967.28 | 21 | 13116.4 | 0.01876 | 0.01876 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.831 | 0.831 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 733001 | Čerpadlová skupina TČ s regulátorem | sada | 1 | 20692 | 20692 | 0 | 0 | 20692 | 20692 | 21 | 25037.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 733002 | El. topný kabel pro topné čerpadlo | ks | 2 | 4462 | 8924 | 0 | 0 | 4462 | 8924 | 21 | 10798.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 733003 | Kabeláž regulace TČ | soubor | 1 | 48248 | 48248 | 0 | 0 | 48248 | 48248 | 21 | 58380.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 733004 | D+M záložní zdroj UPS | ks | 2 | 7524 | 15048 | 0 | 0 | 7524 | 15048 | 21 | 18208.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | rút 011 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda, kompaktní provedení, výkon 15,39 KW, při A2/W35, dod+mtž | ks | 2 | 224319 | 448638 | 0 | 0 | 224319 | 448638 | 21 | 542851.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | rút 02 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda v kompaktním provedení - uvedení do provozu | ks | 2 | 12061 | 24122 | 0 | 0 | 12061 | 24122 | 21 | 29187.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | rút 03 | El. topný kabel pro tepelné čerpadlo (do odpadu) | ks | 2 | 1588 | 3176 | 0 | 0 | 1588 | 3176 | 21 | 3842.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | rút 041 | Akumulační nádrž na topnou vodu V=472 l, integrovaný vým. 2,0m2, 3* el.tšleso 7,5 kW Stratifikační dělicí plech, el. tělesa 3+7,5+7,5 kW, izolace | ks | 1 | 67330 | 67330 | 0 | 0 | 67330 | 67330 | 21 | 81469.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | rút 051 | Montáž akumulační nádrže, zásobníku vody, včetně izolace | ks | 2 | 16415 | 32830 | 0 | 0 | 16415 | 32830 | 21 | 39724.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | rút 06 | Inteligentní regulátor pro řízení TČ, solár.systému, dvou směš.větví ÚT, cirkul. čerp .TV. Dod+mtž Ethernet.zásuvka, zdroj, SD karta | soubor | 1 | 95067 | 95067 | 0 | 0 | 95067 | 95067 | 21 | 115031.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | rút 071 | Kompletně vystrojený rozvaděč MaR, pro el.přívod 35 kWh viz samostatný rozpočet | ks | 1 | 192618.39 | 192618.39 | 0 | 0 | 192618.39 | 192618.39 | 21 | 233068.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | rút 11 | Servisní ventil se zajištěním, k exp. nádobě, DN25 | ks | 1 | 2458 | 2458 | 0 | 0 | 2458 | 2458 | 21 | 2974.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | út042 | Zásobníkový ohřívač vody, V=883l, 2*výměník 2,5 m2, El.topné těleso 12 kW | kus | 1 | 172420 | 172420 | 0 | 0 | 172420 | 172420 | 21 | 208628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 48466205 | Nádoba expanzní membránová N 50 | kus | 1 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 21 | 2855.6 | 0.00715 | 0.00715 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | rso 01 | Sluneční kolektor, na stojato, 215*117*8 cm | ks | 4 | 7782 | 31128 | 7782 | 31128 | 0 | 0 | 21 | 37664.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | rso 02 | Nosná konstrukce pro uložení sl.kolektorů, pod 45°, dod+mtž | sb | 1 | 18167 | 18167 | 18167 | 18167 | 0 | 0 | 21 | 21982.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | rso 03 | Montáž slunečních kolektorů a nosné konstrukce | ks | 4 | 2349 | 9396 | 2349 | 9396 | 0 | 0 | 21 | 11369.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | rso 04 | Solární čerpadlová skupina, bez regulátoru, DN20 | ks | 1 | 20833 | 20833 | 20833 | 20833 | 0 | 0 | 21 | 25207.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | rso 05 | Expanzní tlaková nádoba pro solární systém, 25 litrů, 8 bar | ks | 1 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 21 | 5687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | rso 06 | Solární nemrznoucí kapalina, 45 litrů | sb | 1 | 8904 | 8904 | 8904 | 8904 | 0 | 0 | 21 | 10773.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
24 | rút 111 | Servisní ventil se zajištěním, k exp. nádobě, DN20 | ks | 1 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 0 | 0 | 21 | 2877.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 12325.6639 | 1.95 | 24035.04 | 0 | 0 | 1.95 | 24035.0446 | 21 | 29082.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 169983.2 |  | 144380.2 |  | 25603 | [17 empty] | DIL
26 | 733163107 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 55 | 1288 | 70840 | 1059.64 | 58280.2 | 228.36 | 12559.8 | 21 | 85716.4 | 0.00231 | 0.12705 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.4088 | 22.484 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | rút 12 | Hadice opletená 2*G1", dl. 750mm | ks | 4 | 1646 | 6584 | 0 | 0 | 1646 | 6584 | 21 | 7966.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | rút-31 | předizolovaná nerezová trubka , DN 20*19 | m | 50 | 1722 | 86100 | 1722 | 86100 | 0 | 0 | 21 | 104181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 1635.24 | 3.95 | 6459.2 | 0 | 0 | 3.95 | 6459.198 | 21 | 7815.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 92605.68 |  | 0 |  | 92605.68 | [17 empty] | DIL
30 | rút 15 | Armatury pro technologie zdroje tepla | sada | 1 | 92200 | 92200 | 0 | 0 | 92200 | 92200 | 21 | 111562 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 922 | 0.44 | 405.68 | 0 | 0 | 0.44 | 405.68 | 21 | 490.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 40000 |  | 0 |  | 40000 | [17 empty] | DIL
32 | 334124111 | Osazení dílců ŽB opěr, žel. kol. jeřábem do 5 t | kus | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 2.43 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 00521 R | Staveniště | Soubor | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu