SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Digitální transformace v Hotel International Brno, a.s. – Server a tisková zařízení“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| 2xServer |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení serveru | RACK 19”, včetně výsuvných kolejnic, celková výška maximálně 2U, zaručený provoz při teplotě 30°C | ANO/NE |  |
| Procesor | 2 sockety, osazeny dva CPU, každý právě 8 jader, min. základní frekvence 2,9 GHz, max. TDP 150W. Požadovaný výkon min.: - SPECrate2017_int_base min. 178 - SPECrate2017_fp_base min. 252 - SPECpower_ssj2008 min. 14000 Požadujeme CPU poslední generace | ANO/NE |  |
| Paměť | RAM min. 256GB, 32 paměťových slotů, min. rozšiřitelnost až na 2 TB, osazeno 8x 32GB 2Rx8 DDR5-4800 Reg ECC | ANO/NE |  |
| Pevné disky | 2x 240GB SSD v HW RAID1, Min. 10 volných slotů pro disky 3,5“. | ANO/NE |  |
| Síťový adaptér LAN | Min. 8x 1 Gbit RJ45 port. | ANO/NE |  |
| Napájení | 2x redundantní napájecí zdroj min. 900 W každý, účinnost min. 96% Titanium, server musí běžet i při napájení pouze jednoho zdroje. Napájecí kabely min. 1,8 m. Spotřeba serveru v nabízené konfiguraci při 100% zatížení max. 580 W. | ANO/NE |  |
| Fibre channel | Min. 2x jednoportová FC karta 16 Gbps (zpětně kompatibilní s 8 Gbps) | ANO/NE |  |
| Porty | Min. 6x USB port: - min.2x přední - min 2x zadní (USB 3.0 a vyšší), - min. 2x interní (USB 3.0 a vyšší)). Sériový port RS232 nezabírající PCIe slot. | ANO/NE |  |
| Chlazení | Redundantní hotswapové ventilátory. | ANO/NE |  |
| Vzdálená správa serverů | HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, přesměrování KVM nezávislé na OS, vzdálené připojení médií, časově neomezená licence. Interní managementu serveru umožňuje online (z OS) i offline, bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu, možnost bootu a instalací z interní SD karty o min. velikosti 16 GB. Dedikovaný LAN port pro management. Možnost sdílení management portu s jedním Ethernet portem (LoM). | ANO/NE |  |
| Ostatní parametry | Volné PCIe sloty: - min. 2x PCI-Express 5.0 x8 a další - min. 2x PCI-Express 5.0 x16 | ANO/NE |  |
| Virtualizace | je požadována plná podpora se stávající virtualizační platformou VMware vSphere 7.0 a vyšší | ANO/NE |  |
| Záruka | Záruka 5 let onsite s garantovanou opravou nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady. | ANO/NE |  |

| Diskové pole |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení Rackmount včetně Rack-mount kitu. | ANO/NE |  |
| Maximální montážní hlouka 980 mm. | ANO/NE |  |
| Maximální výška celé konfigurace 2U. | ANO/NE |  |
| Maximální spotřeba celé konfigurace při 100% zatížení 365 VA. | ANO/NE |  |
| Maximální emise tepla při 100% zatížení 1320 kJ/h. | ANO/NE |  |
| Minimální propustnost kontrolérů při velikosti bloku 8 kB 320 000 IOPS pro čtení a 170 000 IOPS pro zápis. | ANO/NE |  |
| Maximální latence kontrolérů pole 140 µsec pro čtení a 60 µsec pro zápis. | ANO/NE |  |
| Minimální rozšiřitelnost 140 disků, bez omezení na SSD. | ANO/NE |  |
| Podporované typy disků a jejich libovolné kombinace 3.5" Nearline SAS 14TB/12TB/10TB/8TB/6TB/4TB (7,200 rpm), 2,5" SSD 30,72TB/15,36TB/7,68TB/3,84TB/1,92TB/960GB/800GB, 2.5" SAS 2,4TB/1,8TB/1,2TB/600GB (10,000 rpm), 2.5“ SAS Self-Encrypting 1,2TB (10,000 rpm), 3.5“ Self-Encrypting Nearline SAS 12TB/8TB/4TB (7,200 rpm), 2.5“ SSD Self-Encrypting 7,68TB/3,84TB/1,92TB. | ANO/NE |  |
| Podpora typů RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 s funkcí rychlého zotavení. | ANO/NE |  |
| Minimální požadované osazení disky: 6 kusů SSD 1,92 TB a 8 kusů SAS 2,5“ 1,2 TB. | ANO/NE |  |
| Minimální využitelná kapacita v konfiguraci RAID 5 v SSD 6,9 TB a v SAS 6,4 TB. | ANO/NE |  |
| Režim redundance řadičů Active-Active. | ANO/NE |  |
| Minimální kapacita cache 16GB na řadič. | ANO/NE |  |
| Ochrana cache vůči výpadku napájení v případě výpadku napájení je její obsah překopírován do dedikované Flash nebo SSD disku, který není z požadovaných. | ANO/NE |  |
| Disky podporují funkcionalitu ECO mode. | ANO/NE |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Front-End portů 8 na celé pole. | ANO/NE |  |
| Podporované typy Front-End portů a jejich libovolné kombinace FC 16 Gbps LC, FC 32 Gbps LC, iSCSI 1 Gbps RJ45, iSCSI 10 Gbps SFP, SAS 12 Gbps 8644, NAS (CIFS/NFS) 1 Gbps RJ45, NAS (CIFS/NFS) 10 Gbps SFP. | ANO/NE |  |
| Management porty LAN port 10/100/1000 Mbps min. 1 na každém řadiči. | ANO/NE |  |
| Zabezpečení přístupu k managementu pole pomocí konfigurovatelného omezení přístupu k managementu pouze z určitých IP adres nebo segmentů LAN. | ANO/NE |  |
| Bezpečný přístup k managementu pomocí protokolů SSL a SSH. | ANO/NE |  |
| Minimální počet konfigurovaných FC portů 16 Gbps 4 ks. | ANO/NE |  |
| Pole musí podporovat přímou FC konektivitu k serverům - protokol FC-P2P i FC-AL. | ANO/NE |  |
| Minimální počet snapshotů a klonů 1024. | ANO/NE |  |
| Žádná dodaná licence nesmí být vázána na počet připojených serverů ani na kapacitu diskového pole ani na jednotlivé disky a pokud ano, tak musí pokrývat celkovou maximální rozšiřitelnost pole. | ANO/NE |  |
| Podpora nativní synchronní a asynchronní replikace dat mezi diskovými poli. | ANO/NE |  |
| SW pro kompletní vzdálenou správu pole. | ANO/NE |  |
| Redundance napájecích zdrojů N+1 pro každou komponentu. | ANO/NE |  |
| Zdroje musí mít technologii hot-plug (vyměnitelné za provozu). | ANO/NE |  |
| Webové rozhraní, které umožní kompletní správu pole z webového prohlížeče. | ANO/NE |  |
| Podpora zasílání alertů e-mail alert a SNMP trap, integrovatelné do nástrojů pro vzdálenou správu, požadujeme aktuální MIB soubor po každé aktualizaci fw. | ANO/NE |  |
| Pole musí umět vlastními nástroji po síti LAN kontaktovat výrobce a hlásit případné poruchy. | ANO/NE |  |
| Podpora NAS protokolů: CIFS (SMB v2.0, v3.0 a v3.1.1), NFS (v2, v3 a v4). | ANO/NE |  |
| Podporované verze SNMP protokolu: 1, 2c a 3. | ANO/NE |  |
| Podporované kombinace disků v jedné diskové polici SSD, SAS a NL-SATA. | ANO/NE |  |
| Podporované kombinace diskových polic 2,5“ a 3,5“. | ANO/NE |  |
| Pole musí podporovat prostorově úsporné diskové police pro 60ks HDD 2,5"/3,5" do 4U. | ANO/NE |  |
| Pole musí podporovat protisměrné připojení diskových polic z důvodu vysoké dostupnosti dat. | ANO/NE |  |
| Technologie připojení diskových polic SAS-3, 12 Gbps, min. 8 kanálů. | ANO/NE |  |
| Všechny komponenty pole musí být hot-plug, zejména řadiče, ventilátory, zdroje, IO moduly a pevné disky. | ANO/NE |  |
| Podpora funkce LUN mapping. | ANO/NE |  |
| Podpora funkce LUN masking. | ANO/NE |  |
| Podpora vytváření skupin pro přidělování přístupu jednotlivých serverů k LUNům. | ANO/NE |  |
| Pole musí podporovat rozšiřování a migrace typu RAID při provozu, tzn. bez výpadku I/O operací. | ANO/NE |  |
| Podpora technologie EcoMODE, tzn. vypínání neaktivních disků. | ANO/NE |  |
| Možnost automatizace plánování vypínání disků. | ANO/NE |  |
| Podpora funkcionality replikačního bufferu, který umožní nasazení synchronní replikace mezi diskovými poli i na pomalých linkách. | ANO/NE |  |
| Podpora nativního šifrování na úrovni LUNů. | ANO/NE |  |
| Podpora šifrování na úrovni disků typu SED FIPS. | ANO/NE |  |
| Funkce interního monitorování fyzických disků, která v případě dosažení určité úrovně chyb na jakémkoliv disku tento disk automaticky proaktivně zkopíruje na hot-spare disk, který poté jeho funkci převezme. | ANO/NE |  |
| Funkce pro ověřování integrity dat, která přidává 8-byte kontrolní kód ke každému zapsanému bloku 512-byte při příjmu dat do pole a dále jej kontroluje před zápisem na disky, při čtení z disků i při ostatních IO operacích. | ANO/NE |  |
| Kompatibilita funkce ověřování integrity dat s Oracle Logical Block Guarding (T10), pro zajištění robustní ochrany databázových dat od aplikace až po fyzický disk. | ANO/NE |  |
| Podpora technologie SSD pro výrazné zvýšení rychlosti čtecích operací točivých disků. | ANO/NE |  |
| Podpora konfigurace globálních hot-spare disků. | ANO/NE |  |
| Podpora konfigurace dedikovaných hot-spare disků. | ANO/NE |  |
| Podpora konfigurace globálních i dedikovaných hot-spare disků zároveň. | ANO/NE |  |
| Podpora funkce ThinProvisioning. Licence musí být součástí nabídky a nesmí být závislá na kapacitě pole. | ANO/NE |  |
| Podpora funkce automatického storage tieringu. Licence musí být pro informaci součástí nabídky a nesmí být závislá na kapacitě pole. | ANO/NE |  |
| Minimální počet připojitelných serverů 1024. Licence pro jejich připojení a MPIO musí být součástí nabídky. | ANO/NE |  |
| Podpora technologie VAAI | ANO/NE |  |
| Podpora technologie VASA | ANO/NE |  |
| Podpora stripování RAID skupin a vytváření Wide Striping Volumes (LUNs) přes celou kapacitu pole. | ANO/NE |  |
| Podpora funkce distribuovaného hot-spare disku, tzn. konfigurace virtuálního hot-spare disku přes více disků v poli. Tato funkcionalita zajistí fast-rebuid, tzn. výrazné zkrátí obnovu RAID6 skupin po havárii disku. | ANO/NE |  |
| Podpora funcke automatického QoS, který se umí sám učit a vyhodnocovat I/O provoz k serverům a automaticky nastavovat pravidla a omezování I/O operací. Tato funkce eliminuje zdlouhavé administrativní sledování, vyhodnocování a nastavování standardní implementace QoS. Licence musí být pro informaci součástí nabídky a nesmí být závislá na kapacitě pole. | ANO/NE |  |
| Rozšiřitelnost pole na vyšší model při zachování polic s disky. | ANO/NE |  |
| Rozsah provozních teplot 10-40°C. | ANO/NE |  |
| Rozsah provozních vlhkostí 20-80%. | ANO/NE |  |
| Minimální délka podpory pole a všech SW nástrojů 5 roky, hotline k dispozici 8x5. | ANO/NE |  |
| Pole musí být nové a nepoužité. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit nejenom produkty, které budou vykazovat stopy používání či poškození, a odstoupit okamžitě od části či celé smlouvy, pokud mu budou dodány použité či opravované produkty. | ANO/NE |  |
| Implementace řešení včetně migrace stávajících dat a řídících systému hotelu | ANO/NE |  |
| Dodavatel musí při předkládaní nabídky doložit písemným prohlášením výrobce, že produkty nabízené dodavatelem (či zájemcem) do tohoto obchodního případu jsou určené pro tento konkrétní obchodní případ, a jsou dovezené do CR / SK lokálním zastoupením výrobce. | ANO/NE |  |
| Pole je v souladu se směrnicí RoHS, přijaté Evropskou unií, která omezuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, včetně olova, šestimocného chromu, rtuti, kadmia, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE). Pájka použitá na všech deskách s plošnými spoji musí být také bezolovnatá. | ANO/NE |  |
| Záruka 5 let v místě instalace s garantovanou opravou do následujícího pracovního dne od nahlášení závady. | ANO/NE |  |

| Prodloužení podpory SW |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Upgrade stávajícího virtualizačního softwaru na nejnovější verzi s podorou na 3roky: VMware vSphere 8 Essentials Plus (64core) | ANO/NE |  |
| Upgrade stávajícího zálohovacího softwaru s podporou na 3roky: Veeam Backup Essentials v12 Enterprise, 2 socket pack | ANO/NE |  |

| 2x Páteřní SWITCH 24 portů |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Minimální přepínací kapacita [Gbps]: 128 Gb/s | ANO/NE |  |
| Instalace do standardního 19‘‘ racku | ANO/NE |  |
| Uplink porty: 4x10GE SFP+ | ANO/NE |  |
| Velikost MAC address tabulky: 16 000 záznamů | ANO/NE |  |
| Auto MDI, MDI-X (automatická volba zapojení kabelu – přímé, křížené) | ANO/NE |  |
| Plný management pomocí SSH, sériová konzole, různé úrovně uživatelských oprávnění | ANO/NE |  |
| Podpora min. 4094 VLAN s dynamickou konfigurací pomocí protokolu VTP nebo GVRP | ANO/NE |  |
| Podpora SPAN (port monitor) | ANO/NE |  |
| Podpora BPDU Guard, DAI (Dynamic ARP inspection, IP source guard) | ANO/NE |  |
| Podpora DHCP snooping | ANO/NE |  |
| Podpora následujících STP protokolů: RSTP, MSTP, RPVST+ | ANO/NE |  |
| QoS dle 802.1p | ANO/NE |  |
| Podpora linkové agregace pomocí protokolu LACP | ANO/NE |  |
| Synchronizace času pomocí NTP | ANO/NE |  |
| Stacking / Single IP management pro 8 přepínačů v jednom celku | ANO/NE |  |
| Instalace, konfigurace ,příslušenství (SFP, propojovací kabeláž)testovací provoz a dokumentace | ANO/NE |  |

| 2x Páteřní SWITCH 48 portů |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Minimální přepínací kapacita [Gbps]: 176 Gb/s | ANO/NE |  |
| Instalace do standardního 19‘‘ racku | ANO/NE |  |
| Uplink porty: 4x10GE SFP+ | ANO/NE |  |
| Velikost MAC address tabulky: 16 000 záznamů | ANO/NE |  |
| Auto MDI, MDI-X (automatická volba zapojení kabelu – přímé, křížené) | ANO/NE |  |
| Plný management pomocí SSH, sériová konzole, různé úrovně uživatelských oprávnění | ANO/NE |  |
| Podpora min. 4094 VLAN s dynamickou konfigurací pomocí protokolu VTP nebo GVRP | ANO/NE |  |
| Podpora SPAN (port monitor) | ANO/NE |  |
| Podpora BPDU Guard, DAI (Dynamic ARP inspection, IP source guard) | ANO/NE |  |
| Podpora DHCP snooping | ANO/NE |  |
| Podpora následujících STP protokolů: RSTP, MSTP, RPVST+ | ANO/NE |  |
| QoS dle 802.1p | ANO/NE |  |
| Podpora linkové agregace pomocí protokolu LACP | ANO/NE |  |
| Synchronizace času pomocí NTP | ANO/NE |  |
| Instalace, konfigurace ,příslušenství (SFP, propojovací kabeláž)testovací provoz a dokumentace | ANO/NE |  |
| Stacking / Single IP management pro 8 přepínačů v jednom celku | ANO/NE |  |

| 6x SWITCH 24 portů POE |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Minimální přepínací kapacita pro 24 port model [Gbps]: 56 Gb/s | ANO/NE |  |
| Minimální PoE budget 48 port PoE switch: 375W | ANO/NE |  |
| Instalace do standardního 19‘‘ racku | ANO/NE |  |
| Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at | ANO/NE |  |
| Uplink porty: 4x1GE SFP | ANO/NE |  |
| Velikost MAC address tabulky: 8 000 záznamů | ANO/NE |  |
| Auto MDI, MDI-X (automatická volba zapojení kabelu – přímé, křížené) | ANO/NE |  |
| Plný management pomocí SSH, sériová konzole, různé úrovně uživatelských oprávnění | ANO/NE |  |
| Podpora min. 4094 VLAN s dynamickou konfigurací pomocí protokolu VTP nebe GVRP | ANO/NE |  |
| Podpora SPAN (port monitor) | ANO/NE |  |
| Podpora BPDU Guard, DAI (Dynamic ARP inspection, IP source guard) | ANO/NE |  |
| Podpora DHCP snooping | ANO/NE |  |
| Podpora následujících STP protokolů: RSTP, MSTP, RPVST+ | ANO/NE |  |
| QoS dle 802.1p | ANO/NE |  |
| Podpora linkové agregace pomocí protokolu LACP | ANO/NE |  |
| Synchronizace času pomocí NTP | ANO/NE |  |
| Instalace, konfigurace ,příslušenství (SFP, propojovací kabeláž)testovací provoz a dokumentace | ANO/NE |  |

| 1x SWITCH 24 portů |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Minimální přepínací kapacita pro 48 port model [Gbps]: 56 Gb/s | ANO/NE |  |
| Instalace do standardního 19‘‘ racku | ANO/NE |  |
| Uplink porty: 4x1GE SFP | ANO/NE |  |
| Velikost MAC address tabulky: 8 000 záznamů | ANO/NE |  |
| Auto MDI, MDI-X (automatická volba zapojení kabelu – přímé, křížené) | ANO/NE |  |
| Plný management pomocí SSH, sériová konzole, různé úrovně uživatelských oprávnění | ANO/NE |  |
| Podpora min. 4094 VLAN s dynamickou konfigurací pomocí protokolu VTP nebe GVRP | ANO/NE |  |
| Podpora SPAN (port monitor) | ANO/NE |  |
| Podpora BPDU Guard, DAI (Dynamic ARP inspection, IP source guard) | ANO/NE |  |
| Podpora DHCP snooping | ANO/NE |  |
| Podpora následujících STP protokolů: RSTP, MSTP, RPVST+ | ANO/NE |  |
| QoS dle 802.1p | ANO/NE |  |
| Podpora linkové agregace pomocí protokolu LACP | ANO/NE |  |
| Synchronizace času pomocí NTP | ANO/NE |  |

| 5x SWITCH 48 portů POE |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Minimální přepínací kapacita pro 48 port model [Gbps]: 104 Gb/s | ANO/NE |  |
| Minimální PoE budget 48 port PoE switch: 375W | ANO/NE |  |
| Instalace do standardního 19‘‘ racku | ANO/NE |  |
| Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at | ANO/NE |  |
| Uplink porty: 4x1GE SFP | ANO/NE |  |
| Velikost MAC address tabulky: 8 000 záznamů | ANO/NE |  |
| Auto MDI, MDI-X (automatická volba zapojení kabelu – přímé, křížené) | ANO/NE |  |
| Plný management pomocí SSH, sériová konzole, různé úrovně uživatelských oprávnění | ANO/NE |  |
| Podpora min. 4094 VLAN s dynamickou konfigurací pomocí protokolu VTP nebe GVRP | ANO/NE |  |
| Podpora SPAN (port monitor) | ANO/NE |  |
| Podpora BPDU Guard, DAI (Dynamic ARP inspection, IP source guard) | ANO/NE |  |
| Podpora DHCP snooping | ANO/NE |  |
| Podpora následujících STP protokolů: RSTP, MSTP, RPVST+ | ANO/NE |  |
| QoS dle 802.1p | ANO/NE |  |
| Podpora linkové agregace pomocí protokolu LACP | ANO/NE |  |
| Synchronizace času pomocí NTP | ANO/NE |  |
| Instalace, konfigurace ,příslušenství (SFP, propojovací kabeláž)testovací provoz a dokumentace | ANO/NE |  |

| 14x SWITCH 48 portů |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Minimální přepínací kapacita pro 48 port model [Gbps]: 104 Gb/s | ANO/NE |  |
| Instalace do standardního 19‘‘ racku | ANO/NE |  |
| Uplink porty: 4x1GE SFP | ANO/NE |  |
| Velikost MAC address tabulky: 8 000 záznamů | ANO/NE |  |
| Auto MDI, MDI-X (automatická volba zapojení kabelu – přímé, křížené) | ANO/NE |  |
| Plný management pomocí SSH, sériová konzole, různé úrovně uživatelských oprávnění | ANO/NE |  |
| Podpora min. 4094 VLAN s dynamickou konfigurací pomocí protokolu VTP nebe GVRP | ANO/NE |  |
| Podpora SPAN (port monitor) | ANO/NE |  |
| Podpora BPDU Guard, DAI (Dynamic ARP inspection, IP source guard) | ANO/NE |  |
| Podpora DHCP snooping | ANO/NE |  |
| Podpora následujících STP protokolů: RSTP, MSTP, RPVST+ | ANO/NE |  |
| QoS dle 802.1p | ANO/NE |  |
| Podpora linkové agregace pomocí protokolu LACP | ANO/NE |  |
| Synchronizace času pomocí NTP | ANO/NE |  |
| Instalace, konfigurace ,příslušenství (SFP, propojovací kabeláž)testovací provoz a dokumentace | ANO/NE |  |

| 2x SWITCH 8 portů |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Minimální přepínací kapacita pro 8 port model [Gbps]: 20 Gb/s | ANO/NE |  |
| Uplink porty: 2x1GE SFP | ANO/NE |  |
| Velikost MAC address tabulky: 8 000 záznamů | ANO/NE |  |
| Auto MDI, MDI-X (automatická volba zapojení kabelu – přímé, křížené) | ANO/NE |  |
| Plný management pomocí SSH, sériová konzole, různé úrovně uživatelských oprávnění | ANO/NE |  |
| Podpora min. 4094 VLAN s dynamickou konfigurací pomocí protokolu VTP nebo GVRP | ANO/NE |  |
| Podpora SPAN (port monitor) | ANO/NE |  |
| Podpora BPDU Guard, DAI (Dynamic ARP inspection, IP source guard) | ANO/NE |  |
| Podpora DHCP snooping | ANO/NE |  |
| Podpora následujících STP protokolů: RSTP, MSTP, RPVST+ | ANO/NE |  |
| QoS dle 802.1p | ANO/NE |  |
| Podpora linkové agregace pomocí protokol LACP | ANO/NE |  |
| Synchronizace času pomocí NTP | ANO/NE |  |
| Tichý chod (bez ventilátorů) | ANO/NE |  |
| Instalace, konfigurace ,příslušenství (SFP, propojovací kabeláž)testovací provoz a dokumentace | ANO/NE |  |

| 9x WIFI AP pro Kongresové salonky a Recepci |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Podpora 802.11ax (Wifi 6) | ANO/NE |  |
| Podpora řízení ze stávajícího kontroleru Cisco 9800CL | ANO/NE |  |
| Včetně podpory a potřebného předplatného na 3 roky (pokud je nutné) | ANO/NE |  |
| Integrované antény, všesměrové, min. 3dBi, 4x4 MIMO | ANO/NE |  |
| Podpora 802.11n a 802.11a/g beamforming | ANO/NE |  |
| Napájení dle normy 802.3at, konektivita Ethernet 1Gbps, případně 2.5Gbps | ANO/NE |  |
| Podpora 802.1q trunk, VLAN, 8 SSID | ANO/NE |  |
| Instalace a konfigurace včetně měření Ekahau a vypracování dokumentace | ANO/NE |  |

| 36x WIFI AP pro POKOJE |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Podpora 802.11ax (Wifi 6) | ANO/NE |  |
| Podpora řízení z kontroleru Ubiquity Unify | ANO/NE |  |
| Včetně podpory a potřebného předplatného na 3 roky (pokud je nutné) | ANO/NE |  |
| Integrované antény, všesměrové, min. 4dBi, 3x3 MIMO pro 5Ghz | ANO/NE |  |
| Podpora 802.11n a 802.11a/g beamforming | ANO/NE |  |
| Napájení dle normy 802.3at/af, konektivita Ethernet 1Gbps, případně 2.5Gbps | ANO/NE |  |
| Podpora 802.1q trunk, VLAN, 8 SSID | ANO/NE |  |
| Instalace a konfigurace včetně měření Ekahau a vypracování dokumentace | ANO/NE |  |

| 14x WIFI AP pro POKOJE 10NP |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Podpora 802.11ax (Wifi 6) | ANO/NE |  |
| Podpora řízení z kontroleru Ubiquity Unify | ANO/NE |  |
| Včetně podpory a potřebného předplatného na 3 roky (pokud je nutné) | ANO/NE |  |
| Integrované antény, všesměrové, min. 4dBi, 3x3 MIMO pro 5Ghz | ANO/NE |  |
| Podpora 802.11n a 802.11a/g beamforming | ANO/NE |  |
| Napájení dle normy 802.3at/af, konektivita Ethernet 1Gbps, případně 2.5Gbps | ANO/NE |  |
| Podpora 802.1q trunk, VLAN, 8 SSID | ANO/NE |  |
| Instalace a konfigurace včetně měření Ekahau a vypracování dokumentace | ANO/NE |  |

| 17ks Koncové stanice - PC |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| CPU kompatibilní minimálně : 13th Gen Intel® Core™ i5-13500T (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 1.60 GHz to 4.60 GHz Turbo, 35W) | ANO/NE |  |
| RAM: 16GB DDR4 | ANO/NE |  |
| HDD : 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive | ANO/NE |  |
| Klávesnice + myš | ANO/NE |  |
| Operační systém : kompatibilní se stávajícím systémem zadavatele Windows 11 | ANO/NE |  |
| Záruka : min. 3roky onsite recovery | ANO/NE |  |
| Rozměry: velikost maximální Rozměry a hmotnost 1. Šířka: 36 mm (1,42 palce) 2. Hloubka: 178 mm (7,01 palce) 3. Výška: 182 mm (7,17 palce) Objem: 1,2 l | ANO/NE |  |
| Požadavky na konektivitu : | ANO/NE |  |
| Přední strana : 1. Vypínač 2. Kontrolka činnosti pevného disku 3. Univerzální zvukový konektor typu jack 4. Port USB 3.2 Type-A 1. generace | ANO/NE |  |
| Zadní strana : 5. Vyřazovací slot pro volitelnou externí anténu 6. Ethernetový port RJ45 7. Vyřazovací slot pro volitelný modul 8. Port USB 2.0 Type-A s funkcí Smart Power 9. Port USB 2.0 Type-A 10. Port USB 3.2 Type-A 1. generace 11. Slot pro bezpečnostní zámek Kensington a kroužek pro visací zámek 12. HDMI 1.4b 13. Port DP 1.4a 14. Napájecí konektor | ANO/NE |  |
| Barva : černá | ANO/NE |  |
| Kabel pro monitor HDMI | ANO/NE |  |
| Instalace, konfigurace a migrace uživatelských dat a aplikací | ANO/NE |  |

| 7ks Koncové stanice - NB |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| CPU kompatibilní minimálně : 13th Generation Intel® Core™ i5-1345U vPro, 12 MB cache, 10 cores, up to 4.7 GHz | ANO/NE |  |
| HDD minimální konfigurace : M.2 2230 PCIe Gen4x4 256GB SSD | ANO/NE |  |
| RAM : 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4 | ANO/NE |  |
| Display : 15.6" FHD (1920x1080) Non-Touch, AG, IPS, 250 nits, FHD IR Cam, WLAN/WWAN(4G) | ANO/NE |  |
| Operační systém : kompatibilní se stávajícím systémem zadavatele Windows 11 | ANO/NE |  |
| Interní webkamera | ANO/NE |  |
| Záruka : minimálně 3 roky onsite servis recovery | ANO/NE |  |
| Snímač otisku prstů | ANO/NE |  |
| Numerická klávesnice | ANO/NE |  |
| Podsvícená klávesnice | ANO/NE |  |
| Čtečka paměťových karet | ANO/NE |  |
| Dokovací stanice | ANO/NE |  |
| Instalace, konfigurace a migrace uživatelských dat a aplikací | ANO/NE |  |

| Licence o365 |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pronájem licencí kancelářského balíku kompatibilního se stávajícím MS Office 365 (edice standart s Teams) platnost 1rok 10ks | ANO/NE |
| Pronájem licencí kancelářského balíku kompatibilního se stávajícím MS Office 365 (edice apps pro firmy) platnost 1rok 35ks | ANO/NE |

| Příslušenství |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vyvázaní datového rozvaděče ( práce v noci) | ANO/NE |  |
| Datový rozvaděč pro serverovou infrastrukturu včetně příslušenství ( patchcordy . vyvazovací panely ,háčky a další drobný instalační materiál . Min velikost datového rozvaděče 54U 800x1000 včetně podstavce, rozvaděč musí být rozebíratelný | ANO/NE |  |

| 15ks ČB laserová tiskárna A4 |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rychlost tisku/kopírování min. 40str/min. čb | ANO/NE |  |
| Tiskový jazyk PLC6 a PS3 | ANO/NE |  |
| Podpora tisku formátu A6-A4 | ANO/NE |  |
| Automatický oboustranný tisk | ANO/NE |  |
| Rozhraní USB, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11 b/g/n | ANO/NE |  |
| Vstupní zásobník na min. 250 listů A4, ruční víceúčelový podavač na min.50 listů | ANO/NE |  |
| Možnost připojení alespoň jednoho dalšího zásobníku s kapacitou min. 500 listů | ANO/NE |  |
| Ovládání plně v českém jazyce | ANO/NE |  |
| Podpora min. Windows 10 - 32/64, min. Windows server 2016/2022 | ANO/NE |  |
| Licence pro 15ks zařízení - software pro řízení přístupových práv, monitoring a účtování tisku vč. podpora OCR skenování a digitalizace dokumentů | ANO/NE |  |
| Instalace a konfigurace tiskového prostředí | ANO/NE |  |

| 2ks ČB multifunkční zařízení A4 |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rychlost tisku/kopírování min. 50 str/min. | ANO/NE |  |
| Tiskový jazyk PLC6 a PS3 | ANO/NE |  |
| Podpora tisku formátu A6-A4 | ANO/NE |  |
| Automatický oboustranný tisk | ANO/NE |  |
| Automatický jednoprůchodový oboustranný podavač originálů | ANO/NE |  |
| Podpora faxového modulu | ANO/NE |  |
| Rozhraní USB, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11 b/g/n | ANO/NE |  |
| Scan to e-mail, scan to SMB, scan to FTP | ANO/NE |  |
| Formát skenování PDF, TIFF, JPEG | ANO/NE |  |
| Podpora barevného skenování | ANO/NE |  |
| Vstupní zásobník na min. 500 listů A4, ruční víceúčelový podavač na min.50 listů | ANO/NE |  |
| Možnost připojení alespoň jednoho dalšího zásobníku s kapacitou min. 500 listů | ANO/NE |  |
| Ovládání plně v českém jazyce | ANO/NE |  |
| Podpora min. Windows 10 - 32/64, min. Windows server 2016/2022 | ANO/NE |  |
| Dotykový ovládací panel s ovládáním v českém jazyce | ANO/NE |  |
| Licence pro 2ks zařízení - software pro řízení přístupových práv, monitoring a účtování tisku vč. podpora OCR skenování a digitalizace dokumentů | ANO/NE |  |
| Instalace a konfigurace tiskového prostředí | ANO/NE |  |

| 2ks COLOR multifunkční zařízení formát A3 |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Popis požadavků | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rychlost tisku/kopírování min. 45str/min. čb i barevně | ANO/NE |  |
| Rozlišení tisku min. 1200x1200 dpi nativní | ANO/NE |  |
| Tiskový jazyk PCL6 a PS3 | ANO/NE |  |
| Podpora tisku formátu A6-A3 | ANO/NE |  |
| Automatický jednoprůchodový oboustranný podavač originálů | ANO/NE |  |
| Automatický oboustranný tisk | ANO/NE |  |
| Rozhraní USB a Ethernet 10/100/1000 | ANO/NE |  |
| Volitelně HDD | ANO/NE |  |
| Vstupní zásobník na min. 2 x 500 listů A5-A3, ruční podavač na 150 listů až do formátu SRA3, podpora dlouhých formátů až do délky 1,2 m | ANO/NE |  |
| Volitelně FAX | ANO/NE |  |
| Scan to e-mail, scan to SMB, scan to FTP | ANO/NE |  |
| Formát skenování PDF, TIFF, JPEG | ANO/NE |  |
| Podpora barevného skenování | ANO/NE |  |
| Podpora OCR skenování | ANO/NE |  |
| Čtečka bezkontaktních karet RFID typ EM4102 125 kHz | ANO/NE |  |
| Podpora multitaskingu – možnost současného tisku a skenování různými uživateli na jednom zařízení | ANO/NE |  |
| Podpora instalace doplňkových aplikací | ANO/NE |  |
| Ovládání plně v českém jazyce | ANO/NE |  |
| Podpora min. Windows 10 - 32/64, min. Windows server 2016/2022 | ANO/NE |  |
| Podpora instalace doplňkových aplikací s možností digitalizace dokumentů do knihoven systému SharePoint | ANO/NE |  |
| Dotykový ovládací panel s ovládáním v českém jazyce i včetně všech vztažených softwarových řešení | ANO/NE |  |
| Licence pro 2ks zařízení - software pro řízení přístupových práv, monitoring a účtování tisku vč. podpora OCR skenování a digitalizace dokumentů | ANO/NE |  |
| Instalace a konfigurace tiskového prostředí | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_______________________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele