## List1
Rozpočet FVE Sportovní areál Kunčina
Položka č. | Název položky | Cena položky | Počet | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
1 | Fotovoltaické panely celkový výkon min. 10,35 kWp, celočerné |  | kpl | 0 | 0 | 0
2 | FV Konstrukce |  | kpl | 0 | 0 | 0
3 | Střídač síťový 3 fázový o min. výkonu 10 kW |  | kpl | 0 | 0 | 0
4 | Kabeláž DC a příslušenství |  | kpl | 0 | 0 | 0
5 | Opatření bezpečné DC dle vyhlášky 114/23 Sb. |  | kpl | 0 | 0 | 0
6 | Rozvaděče AC + DC |  | kpl | 0 | 0 | 0
7 | Kabeláž AC a příslušenství |  | kpl | 0 | 0 | 0
8 | Úprava elekroměrové skříně dle aktuálních pozadavků na připojení |  | kpl | 0 | 0 | 0
9 | Uzemnění FVE instalace |  | kpl | 0 | 0 | 0
10 | Montáž panelů |  | kpl | 0 | 0 | 0
11 | Montáž konstrukcí |  | kpl | 0 | 0 | 0
12 | Montáž střídačů |  | kpl | 0 | 0 | 0
13 | Elektroinstalace DC včetně opatření pro bezpečné DC napětí |  | kpl | 0 | 0 | 0
14 | Montáž rozvaděčů AC + DC |  | kpl | 0 | 0 | 0
15 | Elektroinstalace AC |  | kpl | 0 | 0 | 0
16 | Inženýring |  | kpl | 0 | 0 | 0
17 | Oživení a zaškolení v obsluze |  | kpl | 0 | 0 | 0
18 | Výchozí revize |  | kpl | 0 | 0 | 0
19 | Projektová dokumentace včetně PBŘ |  | kpl | 0 | 0 | 0
20 | Vyřízení připojení FVE do distribuční sítě |  | kpl | 0 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0