## NN
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {43c3154f-c93c-4b94-81e9-67918da0bf6c}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy za účelem změny v užívání části stavby na ubytovací zařízení Litoměřická 2997, Česká Lípa FVE 49,725 kWp s AKU 95,8 kWh
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2025-03-18
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena bez DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy za účelem změny v užívání části stavby na ubytovací zařízení Litoměřická 2997, Česká Lípa FVE 49,725 kWp s AKU 95,8 kWh
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2025-03-18
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [8 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [8 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [8 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy za účelem změny v užívání části stavby na ubytovací zařízení Litoměřická 2997, Česká Lípa FVE 49,725 kWp s AKU 95,8 kWh
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2025-03-18
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 31.842 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 971033141 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm |  |  | kus | 6 |  |  | 0
2 | K | 971033148 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm |  |  | kus | 2 |  |  | 0
3 | K | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm |  |  | kus | 8 |  |  | 0
4 | K | 974082212 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0
5 | K | 974082214 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm |  |  | m | 5 |  |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [8 empty] | 0
6 | K | 740991200 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 3 milionu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624823024
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 302.858 |  | 0.005 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 742231100 | Montáž rozvodné skříně do 50 kg |  |  | ks | 61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.958 | 302.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793308379
8 | M | 357118715R | Měnič 3 fázový 50 kW + pomocná nosná kontrukce FeZn + modul na CLOUD |  |  | ks | 1 |  |  | 0
9 | M | 357118120R | Rozvaděč R-AC s náplní : viz výkr. E-05 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378008195
10 | M | 357118135R | Rozvaděč R-DC s náplní : viz výkr. E-03 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
11 | M | 357118365R | Odpojovač TYGO vč. vysílače RSS |  |  | ks | 59 |  |  | 0
12 | K | 742268485 | Přípojnice hlavního /lokálního pospojení |  |  | ks | 1 |  |  | 0
13 | M | 35711289R | Přípojnice hlavního /lokálního pospojení |  |  | ks | 1 |  |  | 0
14 | K | 74281111R | Koordinace s provozovatelem / investorem |  |  | hod | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738727196
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.68 |  | 0.00378 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 743112115 | Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně |  |  | m | 80 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.096 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1439816617
16 | M | 345710510 | trubka elektroinstalační ohebná D29 mm UV odolná |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6.3e-05 | 0.00378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531122796
17 | M | 345710510 | trubka elektroinstalační ohebná D29 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0
18 | K | 743112119 | Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pevně |  |  | m | 30 |  |  | 0
19 | M | 345710571 | trubka elektroinstalační ohebná D16 mm UV odolná |  |  | m | 30 |  |  | 0
20 | K | 743411111 | Montáž krabice plastová na povrch typ ABOX |  |  | ks | 2 |  |  | 0
21 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační na povrch IP54 vč. vývodek a svorkovnic do 5x2,5mm2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
22 | K | 743611121 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou |  |  | m | 30 |  |  | 0
23 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn |  |  | m | 30 |  |  | 0
24 | K | 743622200 | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby |  |  | m | 12 |  |  | 0
25 | M | 354420290 | svorka uzemnění SU nerez univerzální |  |  | m | 12 |  |  | 0
26 | K | 743685608 | Montáž kabelový plný žlab s víkem š.300mm vč. spojovacího a upevňovacího materiálu |  |  | m | 50 |  |  | 0
27 | M | 354423860R1 | Kabelový drátěný žlab š.100mm s podpěrami PV |  |  | m | 50 |  |  | 0
28 | K | 743685088 | Nosná konstrukce na panely úhel sklonu 10°, AL systémová konstrukce s H profily vč. zátěžových bloků |  |  | bm | 261 |  |  | 0
29 | M | 354055560R | Nosná konstrukce na panely úhel sklonu 10°, AL systémová konstrukce s H profily vč. zátěžových bloků |  |  | bm | 261 |  |  | 0
30 | K | 718111222 | Trubka korugovaná 50/41 |  |  | m | 30 |  |  | 0
31 | M | 341828522 | Trubka korugovaná 50/41 UV odolná |  |  | m | 30 |  |  | 0
32 | K | 718111220 | Trubka korugovaná 100/91 |  |  | m | 6 |  |  | 0
33 | M | 341828520 | Trubka korugovaná 100/91 UV odolná |  |  | m | 6 |  |  | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny |  |  | m | 200 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131167248
35 | M | 341408258 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 |  |  | m | 200 |  |  | 0
36 | K | 744211112 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny |  |  | m | 40 |  |  | 0
37 | M | 341408270 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 |  |  | m | 40 |  |  | 0
38 | K | 744411220 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn |  |  | m | 780 |  |  | 0
39 | M | 341942900 | SOLARKABEL , dvojitá izolace, UV odolný 6mm2 |  |  | m | 720 |  |  | 0
40 | M | 341110050 | Kabel CHK-R PI 60min 3x1,5mm2 vč. úchytů |  |  | m | 60 |  |  | 0
41 | K | 744411260 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 1,10 kg pod omítku stěn |  |  | m | 20 |  |  | 0
42 | M | 341408278R | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx50mm2 |  |  | m | 20 |  |  | 0
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [8 empty] | 0
43 | K | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  |  | kus | 34 |  |  | 0
44 | M | 21060624 | Konektor MC4 |  |  | ks | 32 |  |  | 0
45 | M | 68500240 | OZNAC.STITEK C.1 |  |  | ks | 42 |  |  | 0
46 | M | 345723090 | páska stahovací kabelová VPP 4/280 UV odolná |  |  | 100 kus | 100 |  |  | 0
47 | K | 746211140 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  |  | kus | 2 |  |  | 0
48 | K | 746211145 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  |  | kus | 10 |  |  | 0
49 | K | 746591510 | Montáž a úpravy hlavního pospojení |  |  | kus | 1 |  |  | 0
50 | M | 10.939.562 | Sada pro ochranné pospojení - doplnění |  |  | KS | 1 |  |  | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 42.003 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 747111084 | Montáž fotovoltaického panelu vč. TYGO |  |  | kus | 117 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.359 | 42.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2057692516
52 | M | 345357051R | Fotovoltaický panel 425Wp |  |  | kus | 117 |  |  | 0
53 | K | 747110885 | Svorka uchycení panelu - ukončovací vč. spojovacího materiálu |  |  | kus | 36 |  |  | 0
54 | M | 345357065R | Svorka uchycení panelu - ukončovací vč. spojovacího materiálu |  |  | kus | 36 |  |  | 0
55 | K | 747110889 | Svorka uchycení panelu - průběžná vč. spojovacího materiálu |  |  | kus | 196 |  |  | 0
56 | M | 345357069R | Svorka uchycení panelu - průběžná vč. spojovacího materiálu |  |  | kus | 196 |  |  | 0
57 | K | 747111042 | FVE STOP - montáž tlačítkový spínač nástěnný v krabici |  |  | kus | 2 |  |  | 0
58 | M | 345357600R | FVE STOP spínač tlačítkový v krabici pod sklem min IP 44 - červený na pomocné konstrukci |  |  | kus | 2 |  |  | 0
59 | K | 747161340a | Drát AlMgSi 8mm polotvrdý |  |  | m | 180 |  |  | 0
60 | M | 10.048.852Rb | Drát AlMgSi 8mm polotvrdý |  |  | m | 180 |  |  | 0
61 | K | 747161340a | Páska FeZn 30x4mm |  |  | m | 30 |  |  | 0
62 | M | 10.048.852Rb | Páska FeZn 30x4mm |  |  | m | 30 |  |  | 0
63 | K | 7471613710 | Svorka hromosvodová do 4 šroubů |  |  | kus | 22 |  |  | 0
64 | M | 10.048.812Rb | Svorka hromosvodová ( SK, SU, SR02, SR03, ČS, DOT, OT, So, ….. ) |  |  | kus | 22 |  |  | 0
65 | K | 7471613712 | Vodič izolovaný CUI vč. příslušenství a kotvícího materiálu d=12m |  |  | kus | 1 |  |  | 0
66 | M | 10.048.852Rb | Vodič izolovaný CUI vč. příslušenství, svorek a kotvícího materiálu d=12m |  |  | kus | 1 |  |  | 0
67 | K | 747161340a | Svorka PV |  |  | kus | 66 |  |  | 0
68 | M | 10.048.852Rb | Svorka PV |  |  | kus | 66 |  |  | 0
69 | K | 747161304 | Tyč hromosvodová jímací v= 3,5m |  |  | kus | 6 |  |  | 0
70 | M | 10.048.809 | Tyč hromosvodová jímací v= 3,5m vč. příslušentví a kotvící konstrukce |  |  | kus | 6 |  |  | 0
71 | K | 747161336 | Tyč hromosvodová zemnící d= 1,5m |  |  | kus | 6 |  |  | 0
72 | M | 10.048.127 | Tyč hrromosvodová zmenící d= 1,5m vč svorky |  |  | kus | 6 |  |  | 0
73 | K | 747161995 | Kabelová protipožární ucpávka vč. certifikované kontroly |  |  | soubor | 2 |  |  | 0
74 | M | 10.005.005R | Kabelová protipožární ucpávka |  |  | soubor | 2 |  |  | 0
75 | K | 747100051 | Sestava bateriové úložiště s manažerem 2x47,9 kWh ( 95,8 kWh ) : Celkem 13 modulů ( 2 stojany ), Nominální kapacita 47,9 kW, 90% DOD = 43,1 kWh, Rozměry : 1 modul 510x365x1195mm, 2 modul 510x365x1058mm, Hmotnost : 455 kg, Baterový typ : Li-ion (LFP), Max 50A nabíjecí / vybíjecí proud |  |  | sestava | 2 |  |  | 0
76 | M | 10.005.041R | Sestava bateriové úložiště s manažerem 2x47,9 kWh ( 95,8 kWh ) : Celkem 13 modulů ( 2 stojany ), Nominální kapacita 47,9 kW, 90% DOD = 43,1 kWh, Rozměry : 1 modul 510x365x1195mm, 2 modul 510x365x1058mm, Hmotnost : 455 kg, Baterový typ : Li-ion (LFP), Max 50A nabíjecí / vybíjecí proud + příslušenství |  |  | soubor | 2 |  |  | 0
75 | K | 7471621R | Podružný montážní materiál |  |  | kus | 1 |  |  | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 74991851R | Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr |  |  | kus | 1 |  |  | 0
77 | M | 340550847R | Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1272706007
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 071103000 | práce ve výšce nad 3m |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2136760690
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 092100008 | Stavební přípomoce |  |  | hod | 5 |  |  | 0
81 | M | 340520545R | Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh pro vodiče a kabely, úpravy sádrokratonu |  |  | m2 | 10 |  |  | 0
82 | K | 09210012 | Úklid |  |  | hod | 6 |  |  | 0
83 | M | 34052040 | Úklid |  |  | set | 1 |  |  | 0
84 | K | 09210985 | Parametrizace, nastavení, proškolení |  |  | hod | 10 |  |  | 0
85 | K | 092203041 | Ekologická likvidace odpadů |  |  | soubor | 1 |  |  | 0