SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti SOLID Brno s.r.o. - Upgrade 3D měřícího systému“

Předmět zakázky:
Upgrade 3D souřadnicového měřicího systému typu CRYSTA-Apex S776 zahrnující aktualizaci softwaru a nezbytného vybavení včetně instalace a zaškolení.

#### Požadované parametry a rozsah plnění:

- Softwarová aktualizace měřicího systému

  - Aktualizace stávající verze software MCOSMOS-1 z verze V4 na V5.x

  - Součástí musí být balíček funkcí CAT1000P a CAT1000S (v balení jako CAT1000PS nebo ekvivalentní)

  - Dodání licenčního USB donglu (např. CodeMeter) pro provoz softwaru

- Počítačové vybavení

  - Dodávka nového počítače určeného pro provoz 3D CNC měřicího stroje

    - Požadavky: odpovídající technická specifikace zajišťující plnou kompatibilitu a výkon pro běh softwaru MCOSMOS V5.x

  - Dodání dvou monitorů s úhlopříčkou minimálně 24"

- Instalace a konfigurace systému

  - Instalace veškerého dodaného vybavení a softwaru

  - Ověření plné funkčnosti celého systému (včetně komunikace s měřicím strojem)

- Zaškolení obsluhy

  - Minimálně 2 dny školení operátorů na nový systém, včetně praktické části

- Cestovné a ubytování technika

  - Zajištění všech nákladů na dopravu a ubytování technika na místě instalace

- Dodací podmínky

  - Termín realizace: nejpozději do 10 týdnů od vystavení objednávky

- Záruky a servisní podmínky

  - Poskytovatel musí garantovat funkčnost systému v dané konfiguraci

  - V případě dodání vlastního HW ze strany zadavatele musí být tato možnost výslovně uvedena a zadavatel musí být upozorněn na případná omezení kompatibility