## 1NP
Dislokace | [6 empty] | Prostředí
1 | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | 6 | 9
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
místnost číslo | název místnosti |  |  |  |  | plocha | ČSN 332140 | [6 empty] | teplota | voda | tělesa | koroze | ráz | vibrace | plísně | živočiši | elmag | osoby | země | unik | látky | materiál | budova |  | poznámka | PROSTŘEDÍ
|  |  | plyn | hořlav | žírav |  | ZIS | GE | E1 | P1 | P2 | P4 | A | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | BA | BC | BD | BE | CA | CB
101 | Chodba | 17.35 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
102 | Hyg.zázemí ženy | 4.1 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
103 | Hyg.zázemí muži | 4.1 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
104 | Šatna | 9.68 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
105 | Šatna | 6.67 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
106 | Technická místnost | 14.55 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
107 | Prádelna | 13.6 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
108 | Sklad | 32.32 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
109 | Sklad a rozvodna | 9.49 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
110 | Sklad | 5.86 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
111 | Sklad | 23.27 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
112 | Sklad | 14.35 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
113 | Garáž | 27.64 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
114 | Sklad a garáž | 66.21 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
115 | Kancelář | 24.98 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
116 | Sklad | 20.56 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
117 | Sklad | 8.31 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
118 | Kancelář | 14.6 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
119 | Kancelář | 14.35 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
120 | Sklad | 13.87 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
121 | Spojovací krček | 25.19 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
122 | Chodba | 22.3 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
123 | Předsíň | 25.11 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
124 | Sklad | 17.45 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
125 | Sklad | 8.4 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
126 | WC | 3.05 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ