## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo rozpočtu technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zadávání nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. Zvlášť musí být dodržen požadavek na energetickou úspornost řešení. U všech a zvláště vzduchotechnických zařízení je nutné brát na zřetel velikost montážních otvorů a tím i možnost dopravit zařízení na místo v rozebraném stavu.

## Krycí list
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu
| Misto |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s.
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Grandhotel Pupp Karlovy Vary a.s. |  |  |  | IČ:
|  |  | Mírové nám. 2 |  |  |  | DIČ:
|  | 36001 | Karlovy Vary
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Antonín Hruška
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-11-27
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Chlazení - Technologie, Mrazící a chladící boxy | [8 empty] | Chlazení - Technologie, Mrazící a chladící boxy
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
|  | Technologie | [5 empty] | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 728 | Demontáže technologie |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON | 0 | 0 | 0
|  | Box G08 mrazící | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G09 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G12 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G13 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G15 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G16 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G21 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G24 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G25 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G26 mrazící | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G27 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G29 mrazící | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G30 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
|  | Box G33 | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet ON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Technologie
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - Technologie | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
1 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7752 |  | 0 |  |  |  | 135.15 |  |  | DIL
2 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
3 | 42949501R | Technologie chlazení 1 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0376 | 0.0376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 42949502R | Technologie chlazení 2 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0376 | 0.0376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 42949503R | Technologie chlazení 3 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0376 | 0.0376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
6 | 42949504R | Technologie chlazení 4 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0376 | 0.0376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 2.9731 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 129.6 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52109 |  | 0 |  |  |  | 126.48 |  |  | DIL
8 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 610 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.5185 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 126.22 |  |  | POL1_0
9 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení technologie chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00925 |  | 0 |  |  |  | 15.54 |  |  | DIL
10 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí, konzola pro technologii chlazení | kg | 185 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00925 | 0 | 0 |  |  | 0.084 | 15.54 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
11 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G8
G8 | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G08 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82758 |  | 0 |  |  |  | 24.37 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.0927 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 9.6 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.02826 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 3.78 |  |  | POL1_0
3 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stěnový | m2 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.3648 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.10944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86849 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, vč. dodávky technologie mrazení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.21679 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 9.45 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02384 |  | 0 |  |  |  | 5.43 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.02125 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 5.17 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00068 |  | 0 |  |  |  | 30.48 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 17.73 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 12.75 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | % | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G09
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G09 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0127 |  | 0 |  |  |  | 30.19 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.12051 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 12.48 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.05024 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 6.72 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.41496 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.19456 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agragát "1" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00076 |  | 0 |  |  |  | 45.77 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 31.52 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00076 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 14.25 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G12
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G12 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92399 |  | 0 |  |  |  | 27.87 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.11433 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 11.84 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.03768 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 5.04 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.39368 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.14592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agregát "1" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00076 |  | 0 |  |  |  | 37.89 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 23.64 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00076 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 14.25 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G13
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G13 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68116 |  | 0 |  |  |  | 21.83 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.08034 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 8.32 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.01884 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 2.52 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.27664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.07296 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agragát "1" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  |  |  | 23.07 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 11.82 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 11.25 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G15
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G15 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8828 |  | 0 |  |  |  | 26.91 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.10506 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 10.88 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.03768 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 5.04 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.36176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.14592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agregát "2" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00072 |  | 0 |  |  |  | 37.14 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 23.64 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 13.5 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G16
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G16 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23227 |  | 0 |  |  |  | 10.25 |  |  | DIL
1 | 070215199R | Dveře chladícího boxu otočné 700x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
2 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
3 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agregát "2" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
4 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
5 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
6 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
7 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G21
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G21 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8828 |  | 0 |  |  |  | 26.91 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.10506 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 10.88 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.03768 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 5.04 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.36176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.14592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agregát "3" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00072 |  | 0 |  |  |  | 37.14 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 23.64 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 13.5 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G24
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G24 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68116 |  | 0 |  |  |  | 21.83 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.08034 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 8.32 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.01884 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 2.52 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.27664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.07296 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agregát "3" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  |  |  | 23.07 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 11.82 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 11.25 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G25
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G25 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  | 1.0064 |  | 0 |  |  |  | 29.79 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.13287 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 13.76 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.03768 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 5.04 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 43 | 0 | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm |  | 0 |  | 0 | 21 | #VALUE! | 0.01064 | 0.45752 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.14592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agregát "3" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00072 |  | 0 |  |  |  | 37.14 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 23.64 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 13.5 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G26
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - Místnost G26 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.93448 |  | 0 |  |  |  | 26.91 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.10506 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 10.88 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.03768 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 5.04 |  |  | POL1_0
3 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stěnový | m2 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.41344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.14592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86849 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, vč. dodávky zařízení technologie mrazení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.21679 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 9.45 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02384 |  | 0 |  |  |  | 5.43 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.02125 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 5.17 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00072 |  | 0 |  |  |  | 37.14 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 23.64 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 13.5 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G27
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G27 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79414 |  | 0 |  |  |  | 24.59 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.09888 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 10.24 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.02512 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 3.36 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.34048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.09728 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agregát "3" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00064 |  | 0 |  |  |  | 27.76 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 15.76 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 12 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G29
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G29 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96493 |  | 0 |  |  |  | 27.45 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.11433 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 11.84 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.03454 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 4.62 |  |  | POL1_0
3 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stěnový | m2 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.44992 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.13376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86849 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, vč. dodávky zařízení technologie mrazení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.21679 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 9.45 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02384 |  | 0 |  |  |  | 5.43 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.02125 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 5.17 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00072 |  | 0 |  |  |  | 35.17 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 21.67 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 13.5 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G30
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G30 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0385 |  | 0 |  |  |  | 30.73 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.12978 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 13.44 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.0471 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 6.3 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.44688 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.1824 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agregát "4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0 |  |  |  | 42.68 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 29.55 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0007 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 13.13 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet G33
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | GRANDHOTEL PUPP - Obnova Gastroprovozu |  |  |  |  | Chlazení - místnost G33 | [15 empty] | STA
O: |  | Grandhotel PUPP Karlovy Vary a.s. | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68116 |  | 0 |  |  |  | 21.83 |  |  | DIL
1 | 713211131T00 | Montáž izolace chlazených místností, stěn, deskami plně lepenými | m2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.08034 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 8.32 |  |  | POL1_0
2 | 713211111T00 | Montáž izolace chlazených místností, stropů rovných, desky plně lepené | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.01884 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 2.52 |  |  | POL1_0
3 | 61210424R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, stěnový | m2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.27664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 61210426R | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 100 mm, stropní | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.07296 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 713293941R01 | Montáž izolace chlazených místností, dveře otočné | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | POL1_0
6 | 070215199R | Dveře mrazícího boxu otočné 800x2000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23227 | 0.23227 | 0 | 0 |  |  | 10.2482 | 10.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00993 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
7 | 722199223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení , systému chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00993 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 1.887 | 1.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74461 |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | DIL
8 | 732241919RCH | Montáž, instalace technologie chlazení, Agregát "4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6517 | 0.6517 | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  | POL1_0
9 | 732121929R00 | Doplnění chladiva zařízení | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03097 | 0.09291 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 4.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00514 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
10 | 733152113R00 | Potrubí chlazení vč. příslušenství do D18x1,2 | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.20691 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 733152911R00 | Montáž, instalace a propojení zařízení chlazení | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.00259 | 0 | 0 |  |  | 0.26248 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  |  |  | 23.07 |  |  | DIL
12 | 767591910R | Podlaha Al. protiskluz - systém ZP, ZALP apod., mrazící box tl.100mm | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.97 | 11.82 |  |  | POL1_0
13 | 767591239R00 | Lišta hygienická, mrazící box | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 11.25 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | s | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END