SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory vody ve společnosti RETRE – prádelna a čistírna, s.r.o. - recyklace odpadních vod“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nové a nepoužité technologie úpravy na recyklaci odpadní vody z praní.

| Technologie úpravy vody na recyklaci odpadní vody z praní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: | Mobilní hrubotřídič ……………. (doplní účastník zadávacího řízení) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Technologie úpravy na recyklaci odpadní vody z praní |  |  |  |
| Provoz prádelny: 16 h/d, 312 dní za rok |  |  |  |
| Výchozí stav: Analýza odpadní vody z praní – příloha „A“ této Specifikace |  |  |  |
| Případnou retenční nádrž pro znečištěnou vodu z praní umístit v kolektoru pod úrovní podlahy – příloha „B“ (rozměry kolektoru) |  |  |  |
| technologie musí být umístěna v interiéru prádelny, z kapacitních důvod na max. 50 m2 podlahové plochy |  |  |  |
| Sběrná a distribuční nádrž na odpadní vodu tunelového stroje s funkční odlučování barevné vody |  |  |  |
| - Objem | Min. 250 l | ANO / NE |  |
| - ochranný filtr čerpadla | ANO | ANO / NE |  |
| - měření hladiny vody | ANO | ANO / NE |  |
| - přepadový otvor | 110 mm | ANO / NE |  |
| - čerpadlo | 18-26 m3/hod | ANO / NE |  |
| Filtrační zařízení |  |  |  |
| - kapacita | min. 3 m3/hod | ANO / NE |  |
| - pouzdro z nerezové oceli | ANO | ANO / NE |  |
| - všechny součásti přicházející do styku s prací vodou musí být odolné vůči chemikáliím (zásaditým a kyselým) | ANO | ANO / NE |  |
| - stupeň filtrace | 25-200 μm | ANO / NE |  |
| - automatické čištění filtračního zařízení zaručující nepřetržitý provoz | ANO | ANO / NE |  |
| - ovládací displej | ANO | ANO / NE |  |
| - filtr nepřichází do styku se vzduchem (prachově uzavřený systém) | ANO | ANO / NE |  |
| - dálkové ovládání přes Cloud | ANO | ANO / NE |  |
| - přípojka prací vody 2,5“ | ANO | ANO / NE |  |
| - připojení výstupu filtrátu 2,5“ | ANO | ANO / NE |  |
| - výkon čerpadla rozvodu filtrátu pro dodávku do pračky | min. 15 m3/hod | ANO / NE |  |
| - funkce odmítnutí barevné vody | ANO | ANO / NE |  |
| - kapacita nádrže na filtrát | min. 1600 l | ANO / NE |  |
| - filtrační a mycí čerpadlo musí odolávat teplotám do 80 oC | ANO | ANO / NE |  |
| - žádná další spotřeba čisté (pitné) vody k propláchnutí filtru | ANO | ANO / NE |  |
| - implementace a sladění se stávajícím pracím procesem na tunelové pračce Kannegiesser* - *uvedený obchodní název je z důvodu popisu současného provozu. Dodavatel nabídne jakékoli řešení, které je kompatibilní s uvedenou značkou | ANO | ANO / NE |  |