## Stavba
| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2013-12-05
| Stavba : | Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice – rozvod vody
| Objednatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO01 | Zdroj vody pro skrápění recykl. linky |  |  | 0 | 0 |  | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO01 | 1 Vodovodní přípojka |  |  | 0 | 0 |  | 0
SO01 | 2 Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu |  |  | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce | [6 empty] | 0
38 | Kompletní konstrukce | [6 empty] | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [6 empty] | 0
722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 0
724 | Strojní vybavení | [6 empty] | 0
767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 0
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [6 empty] | 0
99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 0
M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 0
M46 | Zemní práce při montážích | [6 empty] | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Zařízení staveniště
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## SO01 1 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vodovodní přípojka | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO01 |  |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice – rozvod vody |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO01 1 Rek
Stavba : |  | BL13030 Recyklační středisko Modřice, Tyršova 310 |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO01 Zdroj vody pro skrápění recykl. linky |  |  | Vodovodní přípojka
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Strojní vybavení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO01 1 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | BL13030 Recyklační středisko Modřice, Tyršova 310 |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO01 Zdroj vody pro skrápění recykl. linky |  | Vodovodní přípojka
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [9 empty] | 1
1 | 119001402R00 | Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 mm | m | 1 |  | 0 | 0.01271 | 0.01271 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 2 |  | 0 | 0.02478 | 0.04956 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 25.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 16.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl. | m3 | 16.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 5.6 |  | 0 | 1.7 | 9.52 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 59691001.A | Recyklát betonový fr. 0 - 16 mm | T | 16 |  | 0 | 1 | 16 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59691001.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 25.5823 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
13 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 107.384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 83.97 |  | 0 | 0.0007 | 0.058779 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 83.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 17.1814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 55.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 55.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 51.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 55.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 273321611R00 | Železobeton základových desek C 30/37 | m3 | 7.53 |  | 0 | 2.525 | 19.0132 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
22 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 6.465 |  | 0 | 0.03925 | 0.25375 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
23 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 6.465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
24 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 | t | 0.753 |  | 0 | 1.0217 | 0.76937 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25 | 279311911R00 | Beton základových zdí prostý C 16/20 | m3 | 13.1985 |  | 0 | 2.525 | 33.3262 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
26 | 279351101R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | m2 | 43.995 |  | 0 | 0.0401 | 1.7642 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
27 | 279351102R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | m2 | 43.995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
28 | 584121111RV1 | Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelů KZD 1-3/100 300/100/15 | m2 | 27.3 |  | 0 | 0.46094 | 12.5837 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
29 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců šachet | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31 | 899103111RT2 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 | kus | 2 |  | 0 | 0.13102 | 0.26204 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
32 | 998142251R00 | Přesun hmot, nádrže | t | 68.901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33 | 59224347.A | Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 | kus | 2 |  | 0 | 0.04 | 0.08 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59224347.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
34 | 592243531 | Konus šachetní TBR-Q.1 80-63/60/9 KPS | kus | 2 |  | 0 | 0.395 | 0.79 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 592243531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 68.9013 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [9 empty] | 1
35 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 1.6 |  | 0 | 1.1322 | 1.8115 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.8115 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [9 empty] | 1
36 | 01 | Plastová nádrž- dodávka | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | 01 | Plastová nádrž-montáž | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
38 | 02 | Vyhledání sítí+ napojení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
39 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 27.393 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [9 empty] | 1
40 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 61.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 61.5 |  | 0 | 1e-05 | 0.000615 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 01 | Montáž potrubí ocel. závit do 1" | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
43 | 02 | Montáž potrubí ocel. závit do 2" | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
44 | 03 | Dodávka-potrubí ocel. závit vč. tvarovek 3/4" | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
45 | 04 | Dodávka-potrubí ocel. závit vč. tvarovek 5/4" | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
46 | 05 | Dodávka-potrubí ocel. závit vč. tvarovek 2" | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 06 | Rozpojení potrubí PE | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
48 | 07 | Montáž potrubí z plast.hmot do D40 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
49 | 08 | Montáž potrubí z plast.hmot do D63 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
50 | 09 | Montáž potrubí z plast.hmot do D63 do výkopu | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
51 | 10 | dodávka- potrubí PE SDR 11 PN 40x3,7 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
52 | 11 | dodávka- potrubí PE SDR 11 PN 63x5,8 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
53 | 12 | dodávka- potrubí PPR vč. tvarovek D 40/6,7 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
54 | 13 | dodávka- potrubí PPR vč. tvarovek D 63/10,5 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
55 | 14 | Montáž odbočky/propojení plast.potrubí do D 75 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | 15 | Dodávka - tvarovka ISO HAWLE 6100 40x5/4" vnější závit | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
57 | 16 | Dodávka - tvarovka ISO HAWLE 6100 63x2" vnější závit | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
58 | 17 | Dodávka - T kus ISO HAWLE 6500 63-2" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
59 | 18 | Montáž vodovodních armatur s 1 závitem 3/4" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
60 | 19 | dodávka-kohout kulový R608 vypouštěcí 3/4" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
61 | 20 | Montáž vodovodních armatur se 2 závity 2" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
62 | 21 | dodávka šroubení mosazné 2" 76mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
63 | 22 | dodávka elektroventil 230V 2" pod napětím otevřený | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
64 | 23 | dodávka - pož.hadice C 52 se spojkou DIN/AL | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
65 | 24 | dodávka -víčko pro bajonetovou koncovku | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
66 | 25 | dodávka - bajonetová koncovk4 hydrantová C 52 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.000615 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 724 | Strojní vybavení | [9 empty] | 1
67 | 01 | Montáž domácích vodáren s čerpadly ponornými | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
68 | 02 | dodávka - ponorné motorové čerpadlo 5,2m3/H/56m | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Plně zaplavitelné,vícestupňové samoodvzdušňovací ponorné motorové čerpadlo se standardním sacím košem pro instalaci nad nádrž/cisternu. K čerpání čisté vody z nádrží,cisteren,studní až do ponoru 20m. Teplota média: +5...+40°C, | [8 empty] | Plně zaplavitelné,výcestupňové samoodvzdušňovací ponorné motorové čerpadlo se standardním sacím košem pro instalaci nad nádrž/cisternu. K čerpání čisté vody z nádrží,cisteren,studní až do ponoru 20m. Teplota média: +5...+40°C, | 3
|  | Max okolní teplota" 40°C | [8 empty] | Max okolní teplota" 40°C | 3
|  | Standardní provedení pro provozní tlak: 10bar, síťová přípojka 1~, | [8 empty] | Standardní provedení pro provozní tlak: 10bar, síťová přípojka 1~, | 3
|  | standardní provedení:230V, | [8 empty] | standardní provedení:230V, | 3
|  | Jmenovitá světlost přípojky na výtlačné straně: Rp 1¼ | [8 empty] | Jmenovitá světlost přípojky na výtlačné straně: Rp 1% | 3
|  | Jmenovitá světlost přípojky na sací straně:Rp 1¼ | [8 empty] | Jmenovitá světlost přípojky na sací straně:Rp 1% | 3
69 | 03 | dodávka - ponorné motorové čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v modulové konstrukci pro vertikální a horizontální montáž, s integrovanou zpětnou klapkou. | [8 empty] | Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v modulové konstrukci pro vertikální a horizontální montáž, s integrovanou zpětnou klapkou. | 3
|  | Max průtok: 2m3/h | [8 empty] | Max průtok" 2m3/h | 3
|  | Max.dopravní výška: 75m | [8 empty] | Max.dopravní výška: 75m | 3
|  | Max. obsah písku: 50g/m3 | [8 empty] | Max. obsah písku: 50g/m3 | 3
|  | Ukazatel minimální účinnosti )MEI): větší nebo rovno 1 | [8 empty] | Ukazatel minimální účinnosti )MEI): větší nebo rovno 1 | 3
|  | Přípojka výtlaku: Rp 1¼ | [8 empty] | Přípojka výtlaku: Rp 1% | 3
|  | Síťová přípojka: 1~230 V, 50Hz | [8 empty] | Síťová přípojka: 1~230 V, 50Hz | 3
|  | Průměr motoru: 4" | [8 empty] | Průměr motoru: 4" | 3
|  | Jmenovitý výkon motoru: 0,55kW | [8 empty] | Jmenovitý výkon motoru: 0,55kW | 3
|  | Počet pólů:2 | [8 empty] | Počet pólů:2 | 3
|  | Jmenovitý proud: 4 A | [8 empty] | Jmenovitý proud: 4 A | 3
70 | 04 | dodávka - ponorné motorové čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v modulové konstrukci pro vertikální nebo horizontální montáž, s integrovanou zpětnou klapkou. | [8 empty] | Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v modulové konstrukci pro vertikální nebo horizontální montáž, s integrovanou zpětnou klapkou. | 3
|  | Max.průtok: 12m3/h | [8 empty] | Max.průtok: 12m3/h | 3
|  | Max.dopravní výška: 26m | [8 empty] | Max.dopravní výška: 26m | 3
|  | Max.obsah písku: 50g/m3 | [8 empty] | Max.obsah písku: 50g/m3 | 3
|  | Ukazatel minimální účinnosti (MEI): větší nebo rovno 0 | [8 empty] | Ukazatel minimální účinnosti (MEI): větší nebo rovno 0 | 3
|  | Přípojka výtlaku: Rp 2Síťová přípojka: 3~400 V, 50Hz | [8 empty] | Přípojka výtlaku: Rp 2Síťová přípojka: 3~400 V, 50Hz | 3
|  | Průměr motoru: 4" | [8 empty] | Průměr motoru: 4" | 3
|  | Jmenovitý výkon motoru: 0,75kW | [8 empty] | Jmenovitý výkon motoru: 0,75kW | 3
|  | Počet pólů:2 | [8 empty] | Počet pólů:2 | 3
|  | Jmenovitý proud: 2A | [8 empty] | Jmenovitý proud: 2A | 3
71 | 05 | dodávka- talkový spínač 3-5 bar | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
72 | 06 | dodávka - hlídač tlaku a průtoku | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Elektronicky řízený hlídač tlaku a průtoku s ochrannou proti nedostatku vody a zpětnou klapkou. Provedení in-line se vstupem i výstupem ve svislé ose a jednotlivými připojovacími závity G 1 | [8 empty] | Elektronicky řízený hlídač tlaku a průtoku s ochrannou proti nedostatku vody a zpětnou klapkou. Provedení in-line se vstupem i výstupem ve svislé ose a jednotlivými připojovacími závity G 1 | 3
|  | Čerpací výkon max. 10m3/h | [8 empty] | Čerpací výkon max. 10m3/h | 3
|  | Čerpací tlak max. 10 bar | [8 empty] | Čerpací tlak max. 10 bar | 3
|  | Teplota média max 60°C | [8 empty] | Teplota média max 60°C | 3
|  | Odebíraný proud max : | [8 empty] | Odebíraný proud max : | 3
|  | Při rozběhu 25A | [8 empty] | Při rozběhu 25A | 3
|  | Při trvalém provozu 10A | [8 empty] | Při trvalém provozu 10A | 3
|  | -Kontrolky (LED diody) | [8 empty] | -Kontrolky (LED diody) | 3
|  | Pod napětím nebo signalizace předpětí/podpětí; | [8 empty] | Pod napětím nebo signalizace předpětí/podpětí; | 3
|  | Režim- automaticky/vypnuto/ručně; | [8 empty] | Režim- automaticky/vypnuto/ručně; | 3
|  | Motor v chodu | [8 empty] | Motor v chodu | 3
|  | Zásah elektronické ochrany proti chodu na sucho a/nebo signalizace min./max.hladiny; | [8 empty] | Zásah elektronické ochrany proti chodu na sucho a/nebo signalizace min./max.hladiny; | 3
|  | Zásah elektronické proudové ochrany proti přetížení nebo porucha proudového transformátoru. | [8 empty] | Zásah elektronické proudové ochrany proti přetížení nebo porucha proudového transformátoru. | 3
|  | -tlačítko na volbu režimu automaticky/vypnuto/ručně a pro reset ochran. | [8 empty] | -tlačítko na volbu režimu automaticky/vypnuto/ručně a pro reset ochran. | 3
|  | -Elektronická ochrana proti přetížení na fázích se zpožděním 4 sek., se signalizací na displeji a s možností nastavení hodnoty proudu mikropřepínačem. | [8 empty] | -Elektronická ochrana proti přetížení na fázích se zpožděním 4 sek., se signalizací na displeji a s možností nastavení hodnoty proudu mikropřepínačem. | 3
|  | -Ochrana proti chybějící fázi nebo poškození proudového signalizací na displeji. | [8 empty] | -Ochrana proti chybějící fázi nebo poškození proudového signalizací na displeji. | 3
|  | -Ochrana proti chodu na sucho kontrolou účiníku se sig. nastavení: | [8 empty] | -Ochrana proti chodu na sucho kontrolou účiníku se sig. nastavení: | 3
73 | 07 | dodávka - Rozvaděč | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Třífázový rozvaděč (starter) s přímým rozběhem pro jedno elektrické čerpadlo s proudovou ochranou a s ochranou proti chodu na sucho ( cos fí) | [8 empty] | Třífázový rozvaděč (starter) s přímým rozběhem pro jedno elektrické čerpadlo s proudovou ochranou a s ochranou proti chodu na sucho ( cos fí) | 3
|  | - Rozvaděč řízený mikroprocesorem | [8 empty] | - Rozvaděč řízený mikroprocesorem | 3
|  | -Napájení-50/60Hz 400-415Vac+- 10% | [8 empty] | -Napájení-50/60Hz 400-415Vac+- 10% | 3
|  | Vstup na malé napětí ( rozpínací kontakt NC) pro řízení motoru | [8 empty] | Vstup na malé napětí ( rozpínací kontakt NC) pro řízení motoru | 3
|  | Vstup na malé napětí pro externí ovládání tlakovým spínačem max./min.hladiny (možnost volby spínacích nebo rozpínacích kontaktů NO/NC mikropřepínačem). | [8 empty] | Vstup na malé napětí pro externí ovládání tlakovým spínačem max./min.hladiny (možnost volby spínacích nebo rozpínacích kontaktů NO/NC mikropřepínačem). | 3
74 | 08 | dodávka- Spínač ochrana motoru SK 602 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 724 Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
75 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 7.5 |  | 0 | 6e-05 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
76 | 01 | Dodávka- objímka s pryží 5/4" M8 40-46 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
77 | 02 | Dodávka- objímka s pryží 2" M8 60-64 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
78 | 03 | Dodávka- závitová tyč | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.00045 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO01 2 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 2 | Elektroinstalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO01 |  |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice – rozvod vody |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO01 2 Rek
Stavba : |  | BL13030 Recyklační středisko Modřice, Tyršova 310 |  |  | Rozpočet : | 2
Objekt : |  | SO01 Zdroj vody pro skrápění recykl. linky |  |  | Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M46 | Zemní práce při montážích |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO01 2 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | BL13030 Recyklační středisko Modřice, Tyršova 310 |  | Rozpočet: | 2
Objekt : |  | SO01 Zdroj vody pro skrápění recykl. linky |  | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
1 | 210010003R00 | D+MTrubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm | m | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
2 | 210010022R00 | D+M Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
3 | 210010301R00 | D+M Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
4 | 210010351R00 | D+MRozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4mm2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
5 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
6 | 210100006R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2 | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
7 | 210100011R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 185 mm2 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
8 | 210110001R00 | D+M ponorného čidla | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
9 | 210110003R00 | D +M Zapojení čerpadla | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
10 | 210110004R00 | D+M Zapojení tl. spínače | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
11 | 210110006R00 | D+M Zapojení Fluidcontrol | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
12 | 210800004R00 | D+M Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
13 | 210800008U00 | D+M Cu vodič CYY 50mm2 uložený pod omítkou | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
14 | 210810005R00 | D+M Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
15 | 210810015R00 | D+MKabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
16 | 210810111R00 | D+M Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 pevně uložený | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
17 | 211010002R00 | D+M Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
18 | 211010009R00 | D+MOsazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 6 | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
19 | 000 | D+M Krabice odbočná 12xp21 -FVE | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | 001 | Rozvaděč RV | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 002 | Rozvaděč SP 100 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 003 | Rozvaděč SP200 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 004 | HSV- rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | 005 | Revize | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 006 | Přepojení rozvaděče RE | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 007 | Nespecifikované práce | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 008 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
28 | 009 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 210101256R00 | Spojka kabelová | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
30 | 210 | Osazení rozvaděče | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
31 | 210810111R00 | D+M Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 pevně uložený | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
32 | 2101 | Napojení dopravníků do rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích | [8 empty] | 1
33 | 460010011RT1 | Vytýčení stáv. trasy délka trasy do 100 m | km | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
34 | 460200143RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
35 | 460560143RT1 | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M46 Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0